仕　様　書

１　規格・数量

　　発動発電機　２台（機器処分費２台分含む。）

２　納期

　　令和６年８月30日（金）

３　納品場所

　　香川県警察本部　交通規制課

４　仕様

（１）交流電圧

１００V

　（２）定格出力

1.8ｋVA程度

（３）周波数

　　　　５０Hz/６０Hz

　（４）連続運転時間

　　　　約７．５ｈ～約３．０ｈ

　　　　※１/４負荷（エコスロットル作動時）～定格負荷時の数値

（５）乾燥質量

　　　２０kg程度

（６）参考

HONDA　EU18i　同等品可

５　その他

（１）製品納品後１年以内に製品不良及び瑕疵を発見した場合には、受注者は速やかに良品と交換することとし、その対応に要する費用は受注者の負担とする。ただし、香川県警察本部に故意又は重大な過失があった場合、その他納入業者の責に帰すべき事由によらないときは、この限りでない。

（２）発動発電機２台（※）の処分費を含むこと。機器費と処分費の内訳については、契約締結時に別途提出すること。また、機器処分後に処分状況がわかる書類（マニフェスト等）を提出すること。

（※）HONDA　EU24i（全幅：482mm　全高：570mm　乾燥質量：55.9kg）