## 既存不適格チェックシート
【１．既存不適格条項確認チェックシート】
１．主な構造規定（木造）
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
基礎 |  | 令 | 第38条 | 基礎に要求される性能 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 2000-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第42条 | 土台及び基礎の構造方法 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1987-11-16
外装材等 |  | 令 | 第39条 | 屋根ふき材の緊結 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1956-07-01 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
柱 |  | 令 | 第43条 | 柱の小径の必要最小寸法 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
壁 |  | 令 | 第46条 | 必要壁量等 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1981-06-01 |  | □ | 2000-06-01
接合部 |  | 令 | 第47条 | 柱、はり等の緊結 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
２．構造規定(その他)
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
組積造 |  | 令 | 第61条 | 組積造のへい | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
補強CB |  | 令 | 第62条の2～第62条の7 | 全般 | □ | □ | 1959-12-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第62条の8 | 補強CB造のへい | □ | □ | 1959-12-23 |  | □ | 1981-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
RC造 |  | 令 | 第73条 | 鉄筋の継手及び定着 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第74条 | コンクリートの強度 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
|  | 令 | 第80条 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1981-06-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
補則 |  | 令 | 第80条の３ | 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造方法 | □ | □ | 2001-04-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
構造計算 |  | 令 | 第89条 | 木材 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1987-11-16 |  | □ | 2000-06-01
建築設備 |  | 令 | 第129条の２の４ | 建築設備の構造強度 | □ | □ | 1981-06-01 |  | □ | 2000-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第129条の２の５ | 給排水その他の配管設備の構造 | □ | □ | 1959-01-01 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1982-12-01 |  | □ | 2000-06-01
３．主な一般規定
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
居室の採光 |  | 法 | 第28条第１項 | 居室の有効採光面積の確保 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 2000-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2003-03-28
居室の換気 |  | 法 | 第28条第２項 | 居室の有効換気面積の確保及び換気設備の設置 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1978-04-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1982-12-01 |  | □ | 2000-06-01
石綿関係 |  | 法 | 第28条の２第１号、第２号 | 建築材料への石綿添加の禁止、石綿添加建材の使用禁止 | □ | □ | 2006-10-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
シックハウス |  | 法 | 第28条の２第３号 | 石綿等以外の物質に関する材料及び換気設備の基準（シックハウス規制） | □ | □ | 2003-07-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
地階における住宅等の居室 |  | 法 | 第29条 | 地階に設ける居室の技術基準 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 2000-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
便所 |  | 法 | 第31条 | 水洗便所以外の制限、浄化槽の構造 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1954-07-01 | □ | 1959-04-23 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1965-12-02 |  | □ | 1969-05-01 | □ | 1969-07-03
[6 empty] | □ | 1971-06-24 |  | □ | 1981-06-01 | □ | 1988-04-01
[6 empty] | □ | 1991-04-01 |  | □ | 1996-04-01 | □ | 2000-06-01
[6 empty] | □ | 2001-04-01 |  | □ | 2006-02-01
電気設備 |  | 法 | 第32条 | 電気設備の工法 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
無窓居室 |  | 法 | 第35条の３ | 無窓居室の定義 | □ | □ | 1959-12-23 |  | □ | 1971-01-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
壁面線 |  | 法 | 第47条 | 壁面線による建築制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
用途地域等 |  | 法 | 第48条第1項～第13項 | 用途地域等内における建築制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 2007-11-30
|  | 令 | 第130条の3 | 兼用住宅 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1993-06-25 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
容積率 |  | 法 | 第52条 | 容積率制限 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1977-11-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 1995-05-25 | □ | 2001-05-18
[6 empty] | □ | 2003-01-01
建ぺい率 |  | 法 | 第53条 | 建ぺい率制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1975-04-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1977-11-01 |  | □ | 1993-06-25 | □ | 2001-05-18
[6 empty] | □ | 2003-01-01
外壁後退 |  | 法 | 第54条第１項 | 外壁後退距離 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
絶対高さ |  | 法 | 第55条第１項 | 絶対高さ制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25
日影規定 |  | 法 | 第56条の２第１項 | 日影規定 | □ | □ | 1977-11-01 |  | □ | 1993-06-25 | □ | 2001-05-18 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2003-01-01 |  | □ | 2005-06-01
防火地域 |  | 法 | 第61条 | 防火地域内における建築物の構造制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
準防火地域 |  | 法 | 第62条第１項 | 準防火地域内における建築物の構造制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 2000-06-01
４．高さ制限（斜線制限）
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
道路斜線 |  | 法 | 第56条第１項第１号 | 道路斜線制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第130条の11 | ２以上の区域にわたる場合の別表第３の読み替え | □ | □ | 1987-11-16 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第130条の12 | 道路からの後退距離の算定の特例 | □ | □ | 1987-11-16 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第131条 | 緩和の適用 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第131条の2 | 前面道路とみなす道路等 | □ | □ | 1959-12-23 |  | □ | 1964-01-15 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 1995-05-25
|  | 令 | 第132条 | 2以上の前面道路がある場合 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第134条 | 前面道路の反対側に公園等がある場合 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第135条の2 | 道路と敷地に高低差がある場合 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
隣地斜線 |  | 法 | 第56条第１項第２号 | 隣地斜線制限 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1987-11-16 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1997-09-01 |  | □ | 2001-05-18
|  | 令 | 第135条の3 | 制限の緩和 | □ | □ | 1964-01-15 |  | □ | 1971-01-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
北側斜線 |  | 法 | 第56条第１項第３号 | 北側斜線制限 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1977-11-01 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第135条の4 | 制限の緩和 | □ | □ | 1971-01-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
【２．現地調査確認チェックシート】
・「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について」（H21.9.1国住指第2072号 技術的助言）に基づき、新耐震基準に適合するものであることを確認する場合において、新耐震基準のうち構造部材の耐久等に係る規定の適合状況の確認にあたっては、現地調査に基づき建築物の構造耐力上主要な部分の損傷、腐食その他の劣化の状況を直接確認し、その結果を本チェックシートに記載してください。
部位 | 劣化現象項目 |  |  | 劣化現象の内容 |  |  |  | 現地状況 |  |  |  | 改善計画等の対応 |  | 確認
基礎 | ひびわれ |  |  | 基礎コンクリート表面及び内部に生じた割れや裂け目。乾燥収縮や外力による破壊等による。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 折損 |  |  | 基礎が不同沈下や積載荷重の偏在によって折れている。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 基礎と土台のずれ |  |  | 基礎が移動又は回転したり、土台の欠損あるいは上部躯体がアンカーボルトの接合力低下により基礎から離れる場合がある。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
床 | 剛性低下 |  |  | 腐朽・蟻害等により床組の剛性が低下し、通常の使用状況で局部的にたわんだり、振動を起こしている状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 傾斜 |  |  | 床組・基礎・地盤等の変形により、床面が水平でない状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 下地材のふくれ・浮き |  |  | 下地材が水分等により収縮・膨張したり、接合部の劣化により、凹凸が現れる状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
外壁 | モルタルのひび割れ |  |  | 表面及び内部に生じた割れや裂け目。乾燥収縮や外力による破壊等による。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| モルタルの剥落 |  |  | モルタルが下地と分離又は剥離すること。ラスやタッカー針等の腐食、下地の腐朽や蟻害等による。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 下地材、軸組の腐朽等による欠損 |  |  | 軸組や下地材がシロアリの食害を受け、断面欠損や接合力の低下をきたすこと。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 下見板、サイディング等の損傷 |  |  | 下見板の腐朽、外装材の破損又はその接合性能が低下すること。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
小屋組 | たわみ |  |  | 小屋組構成部材の剛性が低下し、通常の使用状況で棟が波打ち、天井などのたわみを起こしている状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 屋根下地材のふくれ・浮き |  |  | 下地材が水分等により収縮・膨張したり、接合部の劣化により、凹凸が現れる状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
木材、木質材料・部材 | 腐朽による断面減少 |  |  | 腐朽菌等の被害等により、部材断面の一部又は全部が欠損する現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| シロアリによる断面減少 |  |  | シロアリの被害により部材断面の一部又は全部が欠損する現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
接合金物類 | さび |  |  | 物理的・電気化学的要因で赤さび・白さびが発生している状況。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 欠損 |  |  | 表面の劣化、外力の作用により接合金物類の断面が減少すること。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| ひびわれ |  |  | 表面に部分的なひびわれが生じる現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| ポッピング |  |  | 木材の乾湿状態の繰り返し等によってくぎ等が浮き上がる現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
その他 | その他の劣化現象 | [6 empty] | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
[8 empty] | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
[8 empty] | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
（既存不適格チェックシート 記載要領）
【１．既存不適格条項確認チェックシート】
１． 「適用」欄： 対象となる建築物について、当該条項の適用がある場合、チェックを入れてください。
２・ 「基準時と適用」欄： 建築物の建設年代等から、建築時以降で適用となる基準時全てにチェックを入れてください。
３． 「確認」欄： 当該条項について、既存不適格が１つでもある場合は「既存不適格」に、全て現行法に適合する場合は「現行法適合」に チェックを入れてください。
４． 「添付図書」欄： 当該条項ごとの既存不適格又は現行法適合確認のため必要な添付図書が存在し若しくは作成し、又は建築主事等から 求められた場合は、当該図書を添付したうえで「有」に、それ以外の場合は「無」に○を付けてください。
【２．現地調査確認チェックシート】
１． 「現地状況」欄： 対象項目について、現地における状況を判断し、劣化現象が見受けられない場合は「良好」に、軽微な劣化現象は 散見されるが、構造耐力上問題がない場合は「劣化軽微」に、その他の場合は「劣化あり」にチェックを入れてください。
２． 「改善計画等の対応」欄： 「現地状況」欄に「劣化あり」のチェックをした項目について、当該劣化部分について、構造耐力上支障がない 状態に改善するために実施する対応について、具体的に記載してください。なお、この欄に書ききれない場合は、「別紙による」として、別途 資料を添付してください。
３． 「確認」欄： 「現地状況」及び「改善計画等の対応」欄に記載し、構造耐力上支障のないこと（改善対応等により支障のない状態にできること） を確認した場合、本欄にチェックを入れてください。
４． 「その他」項目： 本シートに記載のない部位等で、構造耐力上影響のある劣化現象がある場合は、この項の「劣化現象の内容」欄に当該 劣化現象の内容を具体的に記載し、その状況、対応、確認実施について「現地状況」、「改善計画等の対応」及び「確認」欄にそれぞれ記載 してください。

## 適用
建築基準法条項 | 項目 | 内容 | 改正経過 | 基準時 | 関係条項 | 法第86条の７第１項 |  |  |  | 法第86条の７第２項 |  | 法第86条の７第３項
[6 empty] | 一定範囲の増改築等 |  | 令第137条の12 | 大規模修繕、大規模模様替 | 増築等をする独立部分以外の独立部分は不遡及 |  | 部分適用
第20条 | 構造耐力 | 自重、荷重、外力に対し安全な構造のものとして基準に適合すること | S25.11、H12.6、H19.6 |  | 令第36条、第36条の２、令第81条、告示592 | 令第137条の２ | 一定規模以下の増築等についての現行法遡及適用免除 | 第１項 | 大規模の修繕、大規模の模様替の適用範囲（構造耐力上の危険性が増大しない） | 令第137条の14 | 独立部分(EXP.J)
第26条 | 防火壁 | 防火壁の設置（延べ面積＞1,000㎡） | S25.11、S34.12、S62.11、H5.6、H6.7、H13.1 |  | 令第113条、第115条の２、告示1716 | 令第137条の３ | 増築等の床面積が50㎡を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第27条第１項、別表第１ | 耐火建築物としなければならない特殊建築物 | 特殊建築物に対する構造要求 | S25.11、S34.12、S52.11、H5.6、H11.5、H12.6 |  | 令第115条の２の２ | 令第127条の４ | 増築等の床面積が50㎡を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第28条第１項 | 居室の採光 | 居室の有効採光面積の確保 | S25.11、S34.12、S46.1、H12.6 |  | 令第19条、第20条 | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第28条第２項 | 居室の換気 | 居室の有効換気面積の確保及び換気設備の設置 | S25.11、S34.12、S46.1、H12.6 |  | 令第20条の２、第20条の３ | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第28条の２第１号、第２号 | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 建築材料への石綿添加の禁止、石綿添加建材の使用禁止 | H15.7、H18.10 |  | 令第20条の４、告示1173 | 令第137条の４の２、第137条の４の３ | 増築等の床面積が1/2を超えない等 | 第３項 | 大規模の修繕、模様替以外の部分が処理基準に適合
第28条の２第３号（令第20条の７から第20条の９までの部分に限る） | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 石綿等以外の物質に関する材料及び換気設備の基準（シックハウス規制） | H15.7、H18.10 |  | 令第20条の５、第20条の６、第20条の７、第20条の８、第20条の９ | [6 empty] | 令第137条の15 | 増築等部分以外への不遡及
第29条 | 地階における住宅等の居室 | 地階に設ける居室の技術基準 | S25.11、S34.12、H10.6、H12.6 |  | 令第22条の２ | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第30条 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音基準 | S46.1、H10.6、H12.6、H13.1 |  | 令第22条の３、告示1827 | 令第137条の５ | 増築後の床面積が1.5倍を、改築部分の床面積が1/2をそれぞれ超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及 |  |  | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第31条 | 便所 | 水洗便所以外の制限、浄化槽の構造 | S25.11、S29.7、S34.4、S34.12、S40.12、S46.6、H12.6、H13.1 |  | 第２章第４節（令第28条～第35条）、告示1292 | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第32条 | 電気設備 | 電気設備の工法 | S25.11 | [8 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第34条第１項 | 昇降機 | 昇降機の構造 | S25.11、S34.12、S46.1 |  | 第５章の４第２節（令第129条の３～第129条の13） | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第34条第２項 | 非常用昇降機 | 非常用昇降機の設置、構造 | S46.1 |  | 令第129条の13の２、第129条の13の３ | 令第137条の６ | 増築部分の高さが31ｍを、床面積が1/2を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
改築部分の床面積の合計が1/5を超えない
第35条（第５章第２節（第117条第２項を除く）、第３節（第126条の２第２項を除く）、第４節） | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 | 特殊建築物又は大規模建築物に関する避難施設、消火設備、防災設備等の設置及び構造 | S25.11、S34.12、S46.1 |  | 第５章 |  |  |  |  | 令第137条の13 | 増築等独立部分以外の独立部分不遡及（第５章第２節）
[10 empty] | 令第137条の14第２号 | 独立部分=開口部の無い耐火構造の床又は壁で区画（第５章第２節）
第35条（第５章第２節（第117条第２項を除く）、第３節（第126条の２第２項を除く）、第４節） | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 | 特殊建築物又は大規模建築物に関する避難施設、消火設備、防災設備等の設置及び構造 | S25.11、S34.12、S46.1 |  | 第５章 |  |  |  |  | 令第137条の14第３号 | 独立部分=開口部の無い耐火構造の床又は壁若しくは防火設備で区画（第５章第３節）
第35条の３ | 無窓の居室等の主要構造部 |  | S34.12、S46.1 | [8 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第36条（防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く） |  |  | S25.11、S34.12、H12.6、H13.4 | [8 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第47条 | 壁面線による建築制限 |  | S25.11、S34.12 |  |  |  |  | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第48条第1項～第13項 | 用途地域等 |  | S25.11、S34.12、S44.6、S46.1、H5.6、H6.10、H19.11 |  |  | 令第137条の７ | 増築等が基準時の敷地内、増築等後の建築面積・延べ面積に対する基準時の敷地面積の割合が現行法に適合 | 第４項 | 用途変更を伴わない大規模修繕・模様替は不遡及
増築後の床面積が基準時の1.2倍を超えない
増築後の不適合部分の面積が基準時の不適合部分の面積の1.2倍を超えない
増築後の原動機出力等の合計が基準時の1.2倍を超えない
第51条 | 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 |  | S25.11、S28.8、S34.12、S44.6、S46.1、 |  |  |  |  | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第52条第１項、第２項、第７項 | 容積率 |  |  |  |  | 令第137条の８ | 増築等部分が自動車車庫等の場合不遡及 | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増築前の自動車車庫等以外部分の床面積が基準時の合計を超えない
増築等後の自動車車庫等の床面積がそれ以外の1/5を超えない
第53条第１項、第２項 | 建ぺい率 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第54条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における外壁の後退距離 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第55条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの限度 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第56条第１項 | 建築物の各部分の高さ | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第56条の２第１項 | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第57条の４第１項 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第57条の５第１項 | 高層住居誘導地区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第58条 | 高度地区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第59条第１項、第２項 | 高度利用地区 |  |  |  |  | 令第137条の９ | （不適格が容積最低限度及び建築面積）以下の各号 | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増築後の建築面積及び延べ面積が基準時の1.5倍を超えない
増築後の建築面積・容積率が都市計画制限の建築面積の2/3を超えない
改築部分の床面積が基準時の1/2を超えない
（不適格が容積最高限度及び建築面積）令第137条の８及び前各号
（不適格が容積最高限度）令第137条の８
第60条第１項、第２項 | 特定街区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第60条の２第１項、第２項 | 都市再生特別地区 |  |  |  |  | 令第137条の９ | 高度利用地区（法第59条）と同じ | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第61条 | 防火地域内の建築物 |  |  |  |  | 令第137条の10 | 基準時以降の増改築部分の床面積が50㎡かつ基準時面積を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増改築後の階数２以下かつ延べ面積が500㎡を越えない
増改築部分の外壁及び軒裏は防火構造
第62条第１項 | 準防火地域内の建築物 |  |  |  |  | 令第137条の11 | 基準時以降の増改築部分の床面積が50㎡を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増改築後の階数２以下
増改築部分の外壁及び軒裏は防火構造
第67条の２第１項、第５項～第7項 | 特定防災街区整備地区 |  |  |  |  | 令第137条の10 | 防火地域（法第61条）と同じ | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第68条第１項、第２項 | 景観地区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及

## 基準時
建築基準法条項 | 項目 | 内容 | 基準時（法） | 改正概要（法） | 基準時（令） | 改正概要（令） | 基準時（告示） | 改正概要（告示） | 関係条項 | 4号木造
第20条 | 構造耐力 | 自重、荷重、外力に対し安全な構造のものとして基準に適合すること | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第36条、第36条の２、令第81条、告示592ほか
|  |  | 2000-06-01 | (第１号)構造規定＋(第２号)構造計算規定の適用明示 |  | 別紙1 |  |  |  | 別紙
|  |  | 2007-06-20 | 種別・規模ごとの適用規定区分明示・改正
第28条第１項 | 居室の採光 | 居室の有効採光面積の確保 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定（第19条、第20条） |  |  | 令第19条、第20条、告示第303号、第1800号 | ○
|  |  | 1971-01-01 | （第１項）採光規定の対象用途明示化（住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿等で政令で定めるもの） | 1971-01-01 | （第19条）対象建築物及び居室の定義改正（保育所・幼稚園、児童福祉施設等追加） |  |  |  | ○
|  |  | 2000-06-01 | （第１項）建築物・居室の定義改正 | 2000-06-01 | (第19条第２項)居室の定義規定化、居室の種類ごとの基準化 (第20条)有効面積の算定方法改正 | 2000-06-01 | 改正(告示第1800号) |  | ○
[7 empty] | 2003-03-28 | 規定制定(告示第303号)採光有効面積の算定方法を別に定める件 |  | ○
第28条第２項 | 居室の換気 | 居室の有効換気面積の確保及び換気設備の設置 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第20条の２、告示第1826号 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 換気設備の構造基準明確化 | 1971-01-01 | 規定制定（第20条の2、第20条の3) | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1826号) |  | ○
[7 empty] | 1978-04-01 | 改正(告示第1826号)調理室等に設ける換気設備(給排気口等、煙突、排気フード）の構造基準改正 |  | ○
[7 empty] | 1982-12-01 | 改正(告示第1826号)(理論排ガス量に伴うKの値の見直し、排気フードの構造、燃料の種類見直し) |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | (第20条の2)大臣認定の換気設備の構造基準明確化 | 2000-06-01 | 改正(告示第1826号)(理論排ガス量に伴うKの定義の見直し、有効断面積の算定において、排気口等に換気扇等を設ける場合の算定式を追加、廃ガスの逆流防止措置の項新設、燃料の単位改正) |  | ○
第28条の２第１号、第２号 | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 建築材料への石綿添加の禁止、石綿添加建材の使用禁止 | 2006-10-01 | 規定制定 | 2006-10-01 | 規定制定(第20条の4) | 2006-10-01 | 規定制定(告示第1173号) | 令第20条の４、告示第1173号 | ○
第28条の２第３号（令第20条の７から第20条の９までの部分に限る） | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 石綿等以外の物質に関する材料及び換気設備の基準（シックハウス規制） | 2003-07-01 | 規定制定 | 2003-07-01 | 規定制定（第20条の5(旧第20条の4)、第20条の6・第20条の7(旧第20条の5)、第20条の8(旧第20条の6)、第20条の9(旧第20条の7)) | 2003-07-01 | 規定制定(告示第273号、第274号、第1113号、第1114号、第1115号) | 令第20条の５、第20条の６、第20条の７、第20条の８、第20条の９、告示第273号、第274号、第1113号～1115号 | ○
第29条 | 地階における住宅等の居室 | 地階に設ける居室の技術基準 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第30条、H10.6.12に第29条に条ずれ) |  |  |  |  | 令第22条の２、告示第1430号 | ○
|  |  | 1959-12-23 | 学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室追加
|  |  | 2000-06-01 | 地階に設ける居室の技術的基準が明確化 | 2000-06-01 | 規定制定(第22条の2) | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1430号) |  | ○
第31条 | 便所 | 水洗便所以外の制限、浄化槽の構造 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定(第28条～第34条) |  |  | 第２章第４節（令第28条～第35条）、告示第1292号、第1386号、第3184号 | ○
|  |  | 1954-07-01 | 汚水処理槽→し尿浄化槽に改正 | 1954-07-01 | (第32条：汚水処理性能に関する基準)汚物処理槽→し尿浄化槽に改正 |  |  |  | ○
|  |  | 1959-04-23 | 下水道法制定に伴う終末処理区域、終末処理場の定義化 | [5 empty] | ○
|  |  | 1965-12-02 | 終末処理区域内における便所の構造(第１項）くみ取便所の禁止→水洗便所以外の禁止 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1969-05-01 | (第32条：汚水処理性能）(第１項)区域・処理対象人員毎の水質基等準新設、(第２項)地下浸透方式の基準新設、(第３項)水濁法等との連携 |  |  |  | ○
[7 empty] | 1969-07-03 | 規定制定(告示第3184号)処理対象人員の算定方式をJISの基準とする |  | ○
[7 empty] | S44 | 規定制定（告示第1726号）
|  |  | 1971-06-24 | （第１項）水洗便所の構造→公共下水道に連結されたものに限定 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | (第32条)衛生上特に支障があると認める区域：処理対象人員50以下の基準新設、大腸菌群数の規定新設 | 1981-06-01 | 規定制定(告示第1292号)浄化槽の構造 |  | ○
[7 empty] | 1988-04-01 | 改正(告示第1292号)分離接触ばっ気方式（合併処理）、嫌気ろ床接触ばっ気方式の基準新設 |  | ○
[7 empty] | 1991-04-01 | 改正(告示第1292号)公共用水域に放流する合併浄化槽の構造基準見直し |  | ○
[7 empty] | 1996-04-01 | 改正(告示第1292号)各方式詳細構造基準の追加等、脱窒ろ床接触ばっ気方式追加、BOD10mg/l等の公共用水域に放流する浄化槽の構造基準新設、排出水質基準の表改正 |  | ○
|  |  | 2000-06-01 | （第２項）し尿浄化槽の構造基準規定化、大臣認定追加 | 2000-06-01 | (第29条：くみ取便所の構造 改正）臭気が他の部分や屋外に漏れないこと、雨水・土砂等が便層に流入しないこと追加 (第30条：特殊建築物等の便所の構造 改正）構造方法の告示化及び認定構造規定追加 (第31条：改良便槽 改正)貯留槽への貯留日数について告示基準制定 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1386号) 改正(告示第1292号)単独方式の基準抹消、その他大臣認定抹消 |  | ○
[5 empty] | 2001-04-01 | (第32条)合併処理浄化槽の処理性能追加、 (第33条)合併処理浄化槽の漏水検査追加 規定制定（第35条：合併処理浄化槽の構造） | 2001-04-01 | 改正(告示1292号)合併処理浄化槽を定義 |  | ○
[7 empty] | 2006-02-01 | 改正(告示1292号)環境省関係浄化槽法施行規則に規定する放流水の基準への適合に位置づけ、第2・第3削除、一部技術基準改正 |  | ○
第32条 | 電気設備 | 電気設備の工法 | 1950-11-23 | 規定制定 | [5 empty] | ○
第34条第１項 | 昇降機 | 昇降機の構造 | 1950-11-23 | 規定制定 |  | 別紙２ |  |  | 第５章の４第２節（令第129条の３～第129条の13） | 別紙
第35条の３ | 無窓の居室等の主要構造部 | 無窓居室の定義 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第111条 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 無窓居室の定義政令で規定化 | 1971-01-01 | 規定制定(第111条) |  |  |  | ○
第47条 | 壁面線による建築制限 |  | 1950-11-23 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1959-12-23 | 高さ２ｍを超える門若しくはへいの追加、ただし書き例外許可規定制定 | [5 empty] | ○
第48条第1項～第13項 | 用途地域等 | 用途地域等内における建築制限 | 1950-11-23 | 規定制定（旧第48条～第50条、第54条） |  |  |  |  | 令第6章(第130条～130条の9の5)
|  |  | 1959-12-23 | 別表第2規定化
|  |  | 1971-01-01 | 用途地域の区分改正（第１種～住居専用地域等）（法第48条に統合） |  | 別紙４ |  |  |  | 別紙
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等）
|  |  | 2007-11-30 | 第13項追加（まち３法、大規模集客施設の規制追加）
第52条第１項 | 容積率制限 | 都市計画区分による容積率制限 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第135条の14、第135条の16・18 | ○
|  |  | 1977-11-01 | 用途地域毎の数値区分改正（第二種住居専用地域→強化） | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第一種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1995-05-25 | 規定制定(第135条の18;旧第135条の4の5)容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分) |  |  |  | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域のない区域における規定数値メニューの拡張 | [5 empty] | ○
|  |  | 2003-01-01 | 第１種中高層～準住居・近商・商業・準工業の規制値区分改正、工業、工専の規制追加 | 2003-01-01 | 規定制定(第135条の16；旧第135条の15)敷地内の空地の規模 |  |  |  | ○
第52条第２項 | 容積率制限（前面道路の幅員による制限） | 前面道路の幅員による容積率制限 | 1971-01-01 | 規定制定（旧第１項） |  |  |  |  | 令第135条の１７ | ○
|  |  | 1977-11-01 | 前面道路幅員による数値規定に4/10追加 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1987-11-16 | 規定制定(第135条の17；旧第135条の4の4)容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 |  |  |  | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第一種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
|  |  | 2003-01-01 | （第２項に条ずれ）都計審の議を経て指定された区域内での数値規定追加 | [5 empty] | ○
第52条第７項 | 容積率制限（２以上の区域にわたる場合） |  | 1977-11-01 | 規定制定（旧第２項） | [5 empty] | ○
第53条第１項 | 建ぺい率制限 | 都市計画区分による建ぺい率制限 | 1950-11-23 | 規定制定（旧第55条） |  |  |  |  | 令第135条の19 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 用途地域、数値区分改正、（第53条に条ずれ） | [5 empty] | ○
|  |  | 1975-04-01 | 用途地域毎の数値区分改正（工業専用地域→強化） | [5 empty] | ○
|  |  | 1977-11-01 | 用途地域毎の数値区分改正（第二種住居専用地域→強化） | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域の指定のない区域の数値規定改正 | 2001-05-18 | 規定制定(第135条の19)建ぺい率の緩和に当たり建築物から除かれる部分 |  |  |  | ○
|  |  | 2003-01-01 | 用途地域毎の数値区分改正（商業地域・工業地域等） | [5 empty] | ○
第53条第２項 | 建ぺい率制限（２以上の区域にわたる場合） |  | 1977-11-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
第54条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における外壁の後退距離 | 外壁後退距離 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第56条) |  |  |  |  | 令第135条の20 | ○
[5 empty] | 1959-12-23 | 規定制定(第135条の20；旧第136条) |  |  |  | ○
|  |  | 1971-01-01 | 規定制定 | 1971-01-01 | 空地地区内の隣地境界線からの距離→外壁の後退距離に改正(旧第135条の5) |  |  |  | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
第55条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの限度 | 絶対高さ制限 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第57条) |  |  |  |  | 令第130条の10
|  |  | 1971-01-01 | 規定制定（第１種住居専用地域） | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1977-11-01 | 規定制定(第130条の10)高さ制限の緩和に係る敷地内の空地 |  |  |  | ○
|  |  | 1987-11-16 | （第１項）規制値に12mを追加、（第２項）10m制限の認定による12m緩和規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
第56条第１項第１号 | 建築物の各部分の高さ（道路斜線） | 道路斜線制限 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第58条)住居地域内；20m、その他；31m |  |  |  |  | 令第7章(第130条の11～第135条の11) | ○
|  |  | 1971-01-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1987-11-16 | 別表３規定化 | [5 empty] | ○
第56条第１項第２号 | 建築物の各部分の高さ（隣地斜線） | 隣地斜線制限 | 1971-01-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1987-11-16 | 20m又は31m超えの部分がある場合の規定追加 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） |  | 別紙5 |  |  |  | ○
|  |  | 1997-09-01 | 構想住居誘導地区内の建築物追加（ハ項） | [5 empty] | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域の指定のない区域の規定数値改正（1.25追加） | [5 empty] | ○
第56条第１項第３号 | 建築物の各部分の高さ（北側斜線） | 北側斜線制限 | 1971-01-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1977-11-01 | 日影規制の指定区域内の除外規定追加 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
第56条の２第１項 | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | 日影規定 | 1977-11-01 | 規定制定 | 1977-11-01 | 規定制定(第135条の12；旧第135条の4の2)制限の緩和、(第135条の13;旧第135条の4の3)区域の内外にわたる場合の措置 |  |  | 令第7章(第135条の12、13) | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | 1993-06-25 | (第135条の13)用途地域の区分改正(第1種住居地域→第1種又は第2種低層住居専用地域) |  |  |  | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域の指定のない区域における対象建築物の規定追加（別表第４） | [5 empty] | ○
|  |  | 2003-01-01 | 平均地盤面からの高さについて、地方公共団体の指定の規定追加 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 2005-06-01 | (第135条の13)用途地域の指定のない区域追加 |  |  |  | ○
第57条の４第１項 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度 |  | 2005-06-01 | 規定制定
第57条の５第１項 | 高層住居誘導地区 |  | 1997-09-01 | 規定制定(旧第57条の２）
第58条 | 高度地区 |  | 1950-11-23 | 規定制定（旧第59条）
第59条第１項 | 高度利用地区（容積・建ぺい率、建築面積の制限） |  | 1969-06-14 | 規定制定（旧第59条の３）
第59条第２項 | 高度利用地区（建築物の壁・柱の壁面位置制限） |  | 1975-11-01 | 規定制定
第60条第１項 | 特定街区（容積率及び高さ制限） |  | 1961-12-04 | 規定制定（旧第59条の２第３項）
|  |  | 1964-01-15 | 建築物の高さ制限追加
第60条第２項 | 特定街区（建築物の壁又は柱の壁面の位置の制限） |  | 1964-01-15 | 規定制定（旧第59条の２第４項）
|  |  | 1969-06-14 | 特定街区指定権者の改正（大臣→都市計画指定）
第60条の２第１項 | 都市再生特別地区（容積・建ぺい率、建築面積、高さの制限） |  | 2002-06-01 | 規定制定
第60条の２第２項 | 都市再生特別地区（建築物の壁又は柱の壁面の位置の制限） |  | 2002-06-01 | 規定制定
第61条 | 防火地域内の建築物 | 防火地域内における建築物の構造制限 | 1950-11-23 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1959-12-23 | 対象建築物改正（階数３以上追加→耐火建築物、その他→耐火又は簡易耐火）、ただし書きの不燃材料→基準明確化 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 準耐火建築物 | [5 empty] | ○
第62条第１項 | 準防火地域内の建築物 | 準防火地域内における建築物の構造制限 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第136条の2、告示第1903号、1904号、1905号 | ○
|  |  | 1959-12-23 | 対象建築物改正（階数３→４、面積500→1500（耐火建築物）、階数３、延べ面積500～1500（耐火又は簡易耐火） | [5 empty] | ○
|  |  | 1987-11-16 | 対象建築物改正（階数４、延べ面積500～1500→（耐火又は簡易耐火）、階数３→（耐火、簡易耐火又は防火上必要な政令に定める基準） | 1987-11-16 | 規定制定(第136条の2)地階を除く階数が3である建築物の技術基準 | 1987-11-16 | 規定制定(告示第1903号)令第2号の外壁の開口部の面積に関する基準、 (告示第1904号)令第5号の建築物の部分の指定、 (告示第1905号)外壁、柱はり、床、天井、屋根等の部分の構造方法 |  | ○
|  |  | 1993-06-25 | 準耐火建築物 |  |  | 1993-06-25 | 改正(告示第1905号)準耐火構造追加 |  | ○
[7 empty] | 2000-06-01 | 改正(告示第1905号)令第109条の3に規定する構造追加 |  | ○
第67条の２第１項、第５項～第7項 | 特定防災街区整備地区 |  | 2003-12-19 | 規定制定
第68条第１項、第２項 | 景観地区 |  | 2005-06-01 | 規定制定（※旧美観地区→S25.11.23規定制定）

## 別紙１構造規定
章 | 大分類 | 建築基準法施行令条項 | 小分類 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定 | 4号 木造
第３節 | 木造 | 第38条 | 基礎 | 基礎に要求される性能 | 1971-01-01 | 規定制定（異種構造の基礎併用の禁止、平屋建木造以外への常水面上の木杭の禁止） |  |  | 告示474号、667号、1347号、2009号 | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 構造形式等の具体的技術基準を明確化(告示制定） | 2000-06-01 | 規定制定(1347号) |  | ○
|  | 第39条 | 外装材等 | 屋根ふき材の緊結 | 1950-11-23 | 規定制定(帳壁、屋根瓦、飾石等の緊結） |  |  | 令第82条の4、告示109号、1458号 | ○
[5 empty] | 1956-07-01 | 棟瓦の固定規定追加（１枚おきごとに下地に緊結） |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 屋根瓦→屋根ふき材に改正、 内装材、広告塔・装飾塔等を規制対象に追加 具体的技術基準の明確化（告示制定） | 1971-01-29 | 規定制定(109号) |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 令第82条の4制定(屋根ふき材等の構造計算)耐風計算規定を分離 | 2000-06-01 | 風圧力規定の改正（告示から抹消） 耐風構造計算規定制定(令第82条の4、告示1458号) |  | ○
|  | 第42条 | 基礎 | 土台及び基礎の構造方法 | 1950-11-23 | 規定制定（構造耐力上主要な最下階柱下部への土台の設置及び基礎への緊結義務） |  |  | 告示1797号 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 一体のRC又は無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎とする |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 軟弱地盤では布基礎をRCとする |  |  |  | ○
[7 empty] | 1987-11-16 | 規定制定(告示1797号)軟弱地盤区域の指定基準 |  | ○
|  | 第43条 | 柱 | 柱の小径の必要最小寸法 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1349号 | ○
[5 empty] | 1959-12-23 | 2階及び平屋建の一部の場合の柱の小径÷階高を1/35→1/33に強化、 地上階数>2の建築物の1階柱の小径の最低基準13.5cm新設 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 柱の有効細長比150以下の規定新設 |  |  |  | ○
|  | 第46条 | 壁 | 必要壁量等 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1100号、1351号、1352号、1898号、1899号 | ○
[5 empty] | 1959-12-23 | 壁量規定の床面積1㎡あたりの基準値(表2)(強化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 壁量規定が耐震と耐風に分離：(耐風)壁の見付面積に対する規定、表3新設 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | (壁倍率規定の強化)4.9*9の筋かい：3→2、両面木ずり壁：3→1、9*9の筋かい：4.5→3、9*9たすき：6→5 (床面積に乗ずる数値改正)階数3以上の場合は強化 (見付面積に乗ずる数値改正）30,45→50～75に強化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 耐力壁の配置方法に関する技術基準を告示化、 小屋裏物置の床面積の取扱いを定義・告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1351号、1352号) |  | ○
|  | 第47条 | 接合部 | 柱、はり等の緊結 | 1950-11-23 | 規定制定(継手・仕口の緊結) |  |  | 告示1460号 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | ボルト接合の場合の座金の使用義務化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 局部応力の生ずるおそれのある柱への添木補強規定追加 |  |  |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 継手・仕口の形状、接合部材の種類等の技術基準を告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1460号) |  | ○
第４節 | 組積造 | 旧第53条 | 基礎 | 基礎の構造方法 | 1950-11-23 | 規定制定(組積造の壁の基礎の構造) |  |  | 令第38条 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 基礎形式を布基礎に限定 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 軟弱地盤では布基礎をRCとする |  |  |  | ○
|  | 第61条 | へい | 組積造のへい | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | へいの高さの規定を強化（高さ3m→2m以下、基礎の根入れ深さ制限制定） |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | へいの高さの規定を強化（高さ2m→1.2m以下） |  |  |  | ○
第４節の２ | 補強CB | 第62条の2 | 適用の範囲 | 全般 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 旧第62条の3 | 基礎 | 補強CB造の基礎 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の4 | 耐力壁 | 補強CB造の耐力壁 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の6 | 目地及び空洞部 | 補強CB造の目地 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の7 | 帳壁 | 補強CB造の帳壁 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の8 | へい | 補強CB造のへい | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  | 告示1355号 | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | へいの高さの規定を強化(高さ3m→2.2m以下） |  |  |  | ○
第６節 | RC造 | 第73条 | 鉄筋 | 鉄筋の継手及び定着 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1463号
第６節 | RC造 | 第74条 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | コンクリートの強度 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1102号
[5 empty] | 1959-12-23 | 四週圧縮強度を90kg/cm2から120kg/cm2(12N/mm2)に強化、 軽量骨材使用時の四週圧縮強度を規定化(90kg/cm2)
[5 empty] | 1981-06-01 | 設計基準強度のとの関係において必要な基準を告示化 | 1981-06-01 | 規定制定（告示1102号)
[5 empty] | 2000-06-01 | SI系単位への改正 | 2000-06-01 | SI系単位への改正(告示1102号)
第７節 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 第80条 | 基礎 | 第４節及び第６節の規定の準用 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1797号 | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 軟弱地盤では布基礎をRCとする(旧令第53条準用) |  |  |  | ○
[7 empty] | 1987-11-16 | 規定制定(告示1797号)軟弱地盤区域の指定基準 |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 構造形式基準を令第38条に移動（令第53条削除）
第７節の２ | 構造計算に関する補則 | 第80条の３ | その他 | 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造方法 | 2001-04-01 | 規定制定 | 2001-04-01 | 規定制定(告示383号) | 告示383号 | ○
第８節 | 構造計算 | 第89条 | 材料 | 木材 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1452号 | ▲
[5 empty] | 1959-12-23 | (樹種ごとの基準値改正)けやき(強化)：圧縮80→70、引張110→100、せん断14→10 |  |  |  | ▲
[5 empty] | 1981-06-01 | (樹種ごとの基準値改正)一部強化 |  |  |  | ▲
[5 empty] | 1987-11-16 | (樹種ごとの基準値改正)引張りと曲げの項を分離、引張りは強化 |  |  |  | ▲
[5 empty] | 2000-06-01 | (許容応力度の数値改正)木材：樹種ごとの数値による規定→F値を基準とした係数で設定（告示化） | 2000-06-01 | 規定制定(告示1452号)木材の基準強度 |  | ▲
第５章の４第１節 | 建築設備 | 第129条の２の４ | 全般 | 建築設備の構造強度 | 1981-06-01 | 屋上水槽等の構造強度・構造計算規定制定（旧令第39条の２） |  |  | 告示1389号 | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | (旧令39条の２抹消、令129条の2の4制定)建築設備全般の構造方法規定として改正、法20条2号建築物に設ける屋上水槽等に対する構造計算規定新設 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1389号)屋上突出水槽、煙突等の構造計算基準
[5 empty] | 2007-06-20 | 法20条の改正に伴う見直し、昇降機の構造規定本条に追加
第５章の４第１節の２ | 給排水等の配管設備 | 第129条の２の５ |  | 給排水その他の配管設備の構造 | 1959-01-01 | 規定制定（建築物の構造耐力上支障を生じないこと） |  |  | 告示570号、1099号、1390号、1412号、1422号、1597号 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 圧力タンク・給湯設備への安全装置の設置規定追加 水質、温度等の特性に応じ安、防、衛上支障のない構造とする規定追加 飲料水の配管設備、排水設備についての規定詳細化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 構造強度・構造計算規定追加 3階以上を共同住宅に使用する建築物のガス配管設備の基準追加 | 1981-06-01 | 規定制定(告示1099号)3階以上の共同住宅部分に設けるガス設備の基準 |  | ▲
[7 empty] | 1982-12-01 | 規定制定(告示1597号)飲料水・排水用の配管設備の構造方法 |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 給水管・配電管の防火区画等貫通部の構造規定詳細化(外径規定、火熱に対する性能規定に基づく大臣認定) 飲料水の配管の構造基準告示化 その他構造基準告示化 | 2000-06-01 | 規定制定 (告示1412号)冷暖房の風道等の防火上支障のない部分 (告示1422号)準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管・配電管等の外径 (告示1390号)飲料水の配管設備の構造 |  | ○

## 別紙４ 用途規制
大分類 | 法第48条項 | 建築基準法施行令条項 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定 | 4号 木造
第1種低層住居専用地域 | 第1項 | 第130条の3 | 兼用住宅 | 1971-01-01 | (規定制定)第1種住居専用地域(現1低専)に建築できる兼用住宅 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1993-06-25 | 第3号：クリーニング取次店追加 |  |  |  | ○
|  | 第130条の4 | 公益上必要な建築物 | 1971-01-01 | (規定制定)第1種住居専用地域(現1低専)に建築できる公益上必要な建築物 | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1836号)令第5号の大臣が指定する施設 | 告示第1836号
|  |  |  | 1972-12-20 | 熱供給事業の用に供する施設追加
|  |  |  | 1977-11-01 | 近隣の利用する公園の公衆便所、水道・公共下水道・都市高速鉄道事業の用に供する施設追加 | 1977-11-01 | 改正(告示第1836号)
|  |  |  | 1993-06-25 | 路線バスの停留所の上屋、液化石油ガス事業の用に供する施設追加 | 1993-06-25 | 改正(告示第1836号)
|  |  |  | 2007-10-01 | 郵便法の改正に伴うもの(郵便の業務の用に供する施設）
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 | 第1項及び第2項 | 第130条の5 | 建築できない附属建築物 | 1971-01-01 | 規定制定(第1種住居専用地域内に建築してはならない附属建築物）
|  |  |  | 1993-06-25 | (自動車車庫)工作物の築造面積を規制対象に追加、300→600㎡に面積上限緩和 総合的設計による一団地の建築物に附属する自動車車庫
第2種低層住居専用地域 | 第2項 | 第130条の5の2 | 店舗、飲食店等 | 1993-06-25 | 規定制定
第1種中高層住居専用地域 | 第3項 | 第130条の5の3 | 店舗、飲食店等 | 1993-06-25 | 規定制定
|  | 第130条の5の4 | 公益上必要な建築物 | 1993-06-25 | 規定制定 | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1451号)令第2号の大臣が指定する施設 | 告示第1451号
|  |  |  | 2007-10-01 | 郵便法の改正に伴うもの(郵便局削除）
|  | 第130条の5の5 | 建築できない附属建築物 | 1993-06-25 | 規定制定
第2種中高層住居専用地域 | 第4項 | 第130条の6 | 工場 | 1971-01-01 | 規定制定
|  | 第130条の6の2 | 建築できない運動施設 | 1993-06-25 | 規定制定
|  | 第130条の7 | 建築できない畜舎 | 1959-12-23 | 規定制定(旧第130条の4)
第1種住居地域 | 第5項 | 第130条の7の2 | 大規模な建築物 | 1977-11-01 | 規定制定(旧第130条の7の2、7の3) |  |  | 告示第1436号
|  |  |  | 1993-06-25 | ①建築物附属の自動車車庫で同一敷地内の建築物面積を超えないかつ3階以上にないもの、②総合的設計による附属自動車車庫で①と同様、③都市計画決定された自動車車庫の追加 | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1436号)令第2号の大臣が指定する建築物
|  |  |  | 2007-10-01 | 郵便法の改正に伴うもの(郵便局削除）
第2種住居地域 | 第6項 | 第130条の8 | 附属自動車車庫 | 1962-07-27 | 規定制定
|  |  |  | 1993-06-25 | 面積(同一敷地内建築物の3分の1→1分の1）、階(2階以上禁止→3階以上)等の緩和
準住居地域 | 第7項 | 第130条の8の2 | 建築できない店舗、飲食店等 | 2007-11-30 | 規定制定
|  | 第130条の8の3 | 特殊の方法による事業 | 1993-06-25 | 規定制定(旧第130条の8の2) | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1438号)大臣が指定する特殊の方法による事業に使用する空気圧縮機 | 告示第1438号
準住居地域、商業地域、準工業地域 | 第7項、第9項、第10項 | 第130条の9 | 危険物の貯蔵又は処理 | 1959-12-23 | 規定制定(旧第130条の3) |  |  | 告示第1439号
|  |  |  | 1993-06-25 | 地下貯蔵槽により貯蔵される石油類についての規制免除、特定屋内貯蔵所等における貯蔵についての数量規定追加 | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1439号)屋内貯蔵所の位置、構造等を定める基準
|  |  |  | 2003-12-19 | 一定の構造において蓄電池により貯蔵される硫黄、ナトリウムの除外
近隣商業地域、準工業地域 | 第8項、第10項 | 第130条の9の2 | 建築できないもの | 1993-06-25 | 規定制定(風営法関係）
商業地域 | 第9項 | 第130条の9の3 | 営めない事業(工場) | 1993-06-25 | 規定制定(スエージングマシン又はロール機使用の金属鍛造）
準工業地域 | 第10項 | 第130条の9の4 | 特殊の方法による事業 | 1993-06-25 | 規定制定(規定の事業を営む工場等） | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1440号)令第3号の安・防上支障がない合成繊維の製造、(告示第1441号)令第5号の石綿の粉じん飛散防止上有効な方法 | 告示第359、1440、1441号
|  |  |  | 2001-05-18 | 自動車に充填するための圧縮天然ガスに係る事業追加
[6 empty] | 2005-03-29 | 規定制定(告示第359号)燃料電池等として自動車に充填する圧縮水素で安・防上支障がない基準
|  | 第130条の9の5 | 可燃性ガスの製造 | 1993-06-25 | 規定制定

## 別紙５ 高さ制限(法第56条)
大分類 | 法第56条項 | 建築基準法施行令条項 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定 | 4号 木造
道路斜線制限 | 第1項第1号 | 第130条の11 | 別表第3の2以上の用途地域にわたる場合の読み替え | 1987-11-16 | 規定制定 |  |  | 法第56条第2項 | ○
|  | 第130条の12 | 道路からの後退距離の算定の特例 | 1987-11-16 | 規定制定 |  |  | 法第56条第2項、第4項 | ○
|  | 第131条 | 前面道路との関係についての高さの緩和の規定適用 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 法第56条第6項 | ○
|  | 第131条の2 | 前面道路とみなす道路等 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1964-01-15 | 計画道路を前面道路とみなす場合の対象建築物の規定改正(耐火建築物→特定行政庁が交、安、防、衛上支障がないと認める建築物） |  |  |  | ○
|  |  |  | 1971-01-01 | (旧第135条)壁面線又は壁面の位置の制限がある場合の読み替え規定制定
|  |  |  | 1993-06-25 | 計画道路に加え、法第68条の7第1項の予定道路を追加。 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1995-05-25 | 壁面線又は壁面の位置の制限がある場合の読み替え規定追加(第3項)(旧第135条削除) |  |  |  | ○
|  | 第132条 | 2以上の前面道路がある場合 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1959-12-23 | (第2項)幅員４m未満の前面道路についての適用距離追加 |  |  |  | ○
|  | 第134条 | 前面道路の反対側に公園等がある場合 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1959-12-23 | 2以上の前面道路がある場合の緩和規定追加(第2項) |  |  |  | ○
|  |  |  | 1971-01-01 | 建築物の高さの規定(公園等の反対側の境界線から水平距離×1.5又は1.25倍かつ前面道路幅員×2又は1.75＋8m）→公園等の反対側の境界線を前面道路の反対側の境界線と見なす規定に改正 |  |  |  | ○
|  | 第135条の2 | 道路と敷地に高低差がある場合 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第136条) |  |  |  | ○
隣地斜線制限 | 第1項第2号 | 第135条の3 | 制限の緩和 | 1964-01-15 | 規定制定(旧第135条の4) |  |  | 法第56条第5項、第6項 | ○
|  |  |  | 1971-01-01 | 隣地に建築物がない場合の隣地の地盤面の定義追加 |  |  |  | ○
北側斜線制限 | 第1項第3号 | 第135条の4 | 北側の前面道路又は隣地についての制限の緩和 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  | 法第56条第5項、第6項 | ○