## 既存不適格チェックシート
【１．既存不適格条項確認チェックシート】
１．主な構造規定
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
全般 |  | 法 | 第20条 | 構造耐力 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 2000-06-01 | □ | 2007-06-20 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
構造部材等 |  | 令 | 第38条 | 基礎に要求される性能 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 2000-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第39条 | 屋根ふき材の緊結 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1956-07-01 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
木造 |  | 令 | 第42条 | 土台及び基礎の構造方法 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1987-11-16
|  | 令 | 第43条 | 柱の小径の必要最小寸法 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第46条 | 必要壁量等 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1981-06-01 |  | □ | 2000-06-01
|  | 令 | 第47条 | 柱、はり等の緊結 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
組積造 |  | 令 | 第61条 | 組積造のへい | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
補強CB |  | 令 | 第62条の2～第62条の7 | 全般 | □ | □ | 1959-12-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第62条の8 | 補強CB造のへい | □ | □ | 1959-12-23 |  | □ | 1981-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
鉄骨造 |  | 令 | 第66条 | 柱の脚部の緊結 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 2000-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第67条 | 柱、はり等の接合 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1981-06-01 |  | □ | 2000-06-01 | □ | 2003-07-01
RC造 |  | 令 | 第73条 | 鉄筋の継手及び定着 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第74条 | コンクリートの強度 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
|  | 令 | 第80条 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1981-06-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
補則 |  | 令 | 第80条の３ | 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造方法 | □ | □ | 2001-04-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
構造計算 |  | 令 | 第82条の２ | 層間変形角 | □ | □ | 1981-06-01 |  | □ | 1987-11-16 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第82条の３ | 保有水平耐力 | □ | □ | 1981-06-01 |  | □ | 1987-11-16 | □ | 1995-12-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2007-06-20
|  | 令 | 第82条の４ | 屋根ふき材等の構造計算 | □ | □ | 2000-06-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第82条の６ | 剛性率、偏心率 | □ | □ | 1981-06-01 |  | □ | 1987-11-16 | □ | 1995-12-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第86条 | 積雪荷重 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 2000-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第87条 | 風圧力 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1956-07-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
|  | 令 | 第88条 | 地震力 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第89条 | 木材 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1987-11-16 |  | □ | 2000-06-01
|  | 令 | 第90条 | 鋼材 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1981-06-01 | □ | 2000-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
建築設備 |  | 令 | 第129条の２の４ | 建築設備の構造強度 | □ | □ | 1981-06-01 |  | □ | 2000-06-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第129条の２の５ | 給排水その他の配管設備の構造 | □ | □ | 1959-01-01 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1981-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1982-12-01 |  | □ | 2000-06-01
２．主な単体規定
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
防火壁 |  | 法 | 第26条 | 防火壁の設置 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1993-06-25 | □ | 2000-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
構造要求 |  | 法 | 第27条第１項、別表第１ | 耐火建築物としなければならない特殊建築物 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1975-04-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1977-11-01 |  | □ | 1993-06-25 | □ | 1999-05-01
居室の採光 |  | 法 | 第28条第１項 | 居室の有効採光面積の確保 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 2000-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2003-03-28
居室の換気 |  | 法 | 第28条第２項 | 居室の有効換気面積の確保及び換気設備の設置 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1978-04-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1982-12-01 |  | □ | 2000-06-01
石綿関係 |  | 法 | 第28条の２第１号、第２号 | 建築材料への石綿添加の禁止、石綿添加建材の使用禁止 | □ | □ | 2006-10-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
シックハウス |  | 法 | 第28条の２第３号 | 石綿等以外の物質に関する材料及び換気設備の基準（シックハウス規制） | □ | □ | 2003-07-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
地階における住宅等の居室 |  | 法 | 第29条 | 地階に設ける居室の技術基準 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 2000-06-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
便所 |  | 法 | 第31条 | 水洗便所以外の制限、浄化槽の構造 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1954-07-01 | □ | 1959-04-23 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1965-12-02 |  | □ | 1969-05-01 | □ | 1969-07-03
[6 empty] | □ | 1971-06-24 |  | □ | 1981-06-01 | □ | 1988-04-01
[6 empty] | □ | 1991-04-01 |  | □ | 1996-04-01 | □ | 2000-06-01
[6 empty] | □ | 2001-04-01 |  | □ | 2006-02-01
昇降機 |  | 法 | 第34条第１項 | 昇降機の構造 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-01-01 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1981-06-01 |  | □ | 2000-06-01 | □
非常用昇降機 |  | 法 | 第34条第２項 | 非常用昇降機の設置、構造 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1971-01-29 | □ | 1974-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2000-06-01
無窓居室 |  | 法 | 第35条の３ | 無窓居室の定義 | □ | □ | 1959-12-23 |  | □ | 1971-01-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
３．主な集団規定
分類 |  | 条項 |  | 概要 | 適用 | 基準時と適用 | [6 empty] | 確認 | 添付図書
用途地域等 |  | 法 | 第48条第1項～第13項 | 用途地域等内における建築制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 2007-11-30 | □
|  | 令 |  |  | □ | □ |  |  | □ |  |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
容積率 |  | 法 | 第52条 | 容積率制限 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1977-11-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 1995-05-25 | □ | 2001-05-18
[6 empty] | □ | 2003-01-01
建ぺい率 |  | 法 | 第53条 | 建ぺい率制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1975-04-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1977-11-01 |  | □ | 1993-06-25 | □ | 2001-05-18
[6 empty] | □ | 2003-01-01
外壁後退 |  | 法 | 第54条第１項 | 外壁後退距離 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
絶対高さ |  | 法 | 第55条第１項 | 絶対高さ制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25
道路斜線 |  | 法 | 第56条第１項第１号 | 道路斜線制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1971-01-01 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第131条の2 | 前面道路とみなす道路等 | □ | □ | 1959-12-23 |  | □ | 1964-01-15 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 1995-05-25
|  | 令 | 第132条 | 2以上の前面道路がある場合 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第134条 | 前面道路の反対側に公園等がある場合 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1971-01-01 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第135条の2 | 道路と敷地に高低差がある場合 | □ | □ | 1950-11-23 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
隣地斜線 |  | 法 | 第56条第１項第２号 | 隣地斜線制限 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1987-11-16 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1997-09-01 |  | □ | 2001-05-18
|  | 令 | 第135条の3 | 制限の緩和 | □ | □ | 1964-01-15 |  | □ | 1971-01-01 |  |  | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
北側斜線 |  | 法 | 第56条第１項第３号 | 北側斜線制限 | □ | □ | 1971-01-01 |  | □ | 1977-11-01 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
|  | 令 | 第135条の4 | 北側の前面道路又は隣地についての制限の緩和 | □ | □ | 1971-01-01 | [5 empty] | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
日影規定 |  | 法 | 第56条の２第１項 | 日影規定 | □ | □ | 1977-11-01 |  | □ | 1993-06-25 | □ | 2001-05-18 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 2003-01-01 |  | □ | 2005-06-01
防火地域 |  | 法 | 第61条 | 防火地域内における建築物の構造制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1993-06-25 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
準防火地域 |  | 法 | 第62条第１項 | 準防火地域内における建築物の構造制限 | □ | □ | 1950-11-23 |  | □ | 1959-12-23 | □ | 1987-11-16 | □既存不適格 □現行法適合 | 有・無
[6 empty] | □ | 1993-06-25 |  | □ | 2000-06-01
【２．現地調査確認チェックシート】
・「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について」（H21.9.1国住指第2072号 技術的助言）に基づき、新耐震基準に適合するものであることを確認する場合において、新耐震基準のうち構造部材の耐久等に係る規定の適合状況の確認にあたっては、現地調査に基づき建築物の構造耐力上主要な部分の損傷、腐食その他の劣化の状況を直接確認し、その結果を本チェックシートに記載してください。
部位 | 劣化現象項目 |  |  | 劣化現象の内容 |  |  |  | 現地状況 |  |  |  | 改善計画等の対応 |  | 確認
基礎 | ひびわれ |  |  | 基礎コンクリート表面及び内部に生じた割れや裂け目。乾燥収縮や外力による破壊等による。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 折損 |  |  | 基礎が不同沈下や積載荷重の偏在によって折れている。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 基礎と土台のずれ |  |  | 基礎が移動又は回転したり、土台の欠損あるいは上部躯体がアンカーボルトの接合力低下により基礎から離れる場合がある。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
床 | 剛性低下 |  |  | 腐朽・蟻害等により床組の剛性が低下し、通常の使用状況で局部的にたわんだり、振動を起こしている状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 傾斜 |  |  | 床組・基礎・地盤等の変形により、床面が水平でない状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 下地材のふくれ・浮き |  |  | 下地材が水分等により収縮・膨張したり、接合部の劣化により、凹凸が現れる状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
外壁 | モルタルのひび割れ |  |  | 表面及び内部に生じた割れや裂け目。乾燥収縮や外力による破壊等による。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| モルタルの剥落 |  |  | モルタルが下地と分離又は剥離すること。ラスやタッカー針等の腐食、下地の腐朽や蟻害等による。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 下地材、軸組の腐朽等による欠損 |  |  | 軸組や下地材がシロアリの食害を受け、断面欠損や接合力の低下をきたすこと。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 下見板、サイディング等の損傷 |  |  | 下見板の腐朽、外装材の破損又はその接合性能が低下すること。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
小屋組 | たわみ |  |  | 小屋組構成部材の剛性が低下し、通常の使用状況で棟が波打ち、天井などのたわみを起こしている状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 屋根下地材のふくれ・浮き |  |  | 下地材が水分等により収縮・膨張したり、接合部の劣化により、凹凸が現れる状態。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
木材、木質材料・部材 | 腐朽による断面減少 |  |  | 腐朽菌等の被害等により、部材断面の一部又は全部が欠損する現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| シロアリによる断面減少 |  |  | シロアリの被害により部材断面の一部又は全部が欠損する現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
接合金物類 | さび |  |  | 物理的・電気化学的要因で赤さび・白さびが発生している状況。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| 欠損 |  |  | 表面の劣化、外力の作用により接合金物類の断面が減少すること。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| ひびわれ |  |  | 表面に部分的なひびわれが生じる現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
| ポッピング |  |  | 木材の乾湿状態の繰り返し等によってくぎ等が浮き上がる現象。 |  |  |  | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
その他 | その他の劣化現象 | [6 empty] | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
[8 empty] | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
[8 empty] | □良好 □劣化軽微 □劣化あり | [5 empty] | □
（既存不適格チェックシート 記載要領）
【１．既存不適格条項確認チェックシート】
※ このチェックシートは、全ての事項を網羅しているわけではありません。必要に応じ、適宜条項項目や基準時を追加して使用してください。
１． 「適用」欄： 対象となる建築物について、当該条項の適用がある場合、チェックを入れてください。
２・ 「基準時と適用」欄： 建築物の建設年代等から、建築時以降で適用となる基準時全てにチェックを入れてください。
３． 「確認」欄： 当該条項について、既存不適格が１つでもある場合は「既存不適格」に、全て現行法に適合する場合は「現行法適合」に チェックを入れてください。
４． 「添付図書」欄： 当該条項ごとの既存不適格又は現行法適合確認のため必要な添付図書が存在し若しくは作成し、又は建築主事等から 求められた場合は、当該図書を添付したうえで「有」に、それ以外の場合は「無」に○を付けてください。
【２．現地調査確認チェックシート】
１． 「現地状況」欄： 対象項目について、現地における状況を判断し、劣化現象が見受けられない場合は「良好」に、軽微な劣化現象は 散見されるが、構造耐力上問題がない場合は「劣化軽微」に、その他の場合は「劣化あり」にチェックを入れてください。
２． 「改善計画等の対応」欄： 「現地状況」欄に「劣化あり」のチェックをした項目について、当該劣化部分について、構造耐力上支障がない 状態に改善するために実施する対応について、具体的に記載してください。なお、この欄に書ききれない場合は、「別紙による」として、別途 資料を添付してください。
３． 「確認」欄： 「現地状況」及び「改善計画等の対応」欄に記載し、構造耐力上支障のないこと（改善対応等により支障のない状態にできること） を確認した場合、本欄にチェックを入れてください。
４． 「その他」項目： 本シートに記載のない部位等で、構造耐力上影響のある劣化現象がある場合は、この項の「劣化現象の内容」欄に当該 劣化現象の内容を具体的に記載し、その状況、対応、確認実施について「現地状況」、「改善計画等の対応」及び「確認」欄にそれぞれ記載 してください。

## 適用
建築基準法条項 | 項目 | 内容 | 改正経過 | 基準時 | 関係条項 | 法第86条の７第１項 |  |  |  | 法第86条の７第２項 |  | 法第86条の７第３項
[6 empty] | 一定範囲の増改築等 |  | 令第137条の12 | 大規模修繕、大規模模様替 | 増築等をする独立部分以外の独立部分は不遡及 |  | 部分適用
第20条 | 構造耐力 | 自重、荷重、外力に対し安全な構造のものとして基準に適合すること | S25.11、H12.6、H19.6 |  | 令第36条、第36条の２、令第81条、告示592 | 令第137条の２ | 一定規模以下の増築等についての現行法遡及適用免除 | 第１項 | 大規模の修繕、大規模の模様替の適用範囲（構造耐力上の危険性が増大しない） | 令第137条の14 | 独立部分(EXP.J)
第26条 | 防火壁 | 防火壁の設置（延べ面積＞1,000㎡） | S25.11、S34.12、S62.11、H5.6、H6.7、H13.1 |  | 令第113条、第115条の２、告示1716 | 令第137条の３ | 増築等の床面積が50㎡を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第27条第１項、別表第１ | 耐火建築物としなければならない特殊建築物 | 特殊建築物に対する構造要求 | S25.11、S34.12、S52.11、H5.6、H11.5、H12.6 |  | 令第115条の２の２ | 令第127条の４ | 増築等の床面積が50㎡を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第28条第１項 | 居室の採光 | 居室の有効採光面積の確保 | S25.11、S34.12、S46.1、H12.6 |  | 令第19条、第20条 | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第28条第２項 | 居室の換気 | 居室の有効換気面積の確保及び換気設備の設置 | S25.11、S34.12、S46.1、H12.6 |  | 令第20条の２、第20条の３ | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第28条の２第１号、第２号 | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 建築材料への石綿添加の禁止、石綿添加建材の使用禁止 | H15.7、H18.10 |  | 令第20条の４、告示1173 | 令第137条の４の２、第137条の４の３ | 増築等の床面積が1/2を超えない等 | 第３項 | 大規模の修繕、模様替以外の部分が処理基準に適合
第28条の２第３号（令第20条の７から第20条の９までの部分に限る） | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 石綿等以外の物質に関する材料及び換気設備の基準（シックハウス規制） | H15.7、H18.10 |  | 令第20条の５、第20条の６、第20条の７、第20条の８、第20条の９ | [6 empty] | 令第137条の15 | 増築等部分以外への不遡及
第29条 | 地階における住宅等の居室 | 地階に設ける居室の技術基準 | S25.11、S34.12、H10.6、H12.6 |  | 令第22条の２ | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第30条 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音基準 | S46.1、H10.6、H12.6、H13.1 |  | 令第22条の３、告示1827 | 令第137条の５ | 増築後の床面積が1.5倍を、改築部分の床面積が1/2をそれぞれ超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及 |  |  | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第31条 | 便所 | 水洗便所以外の制限、浄化槽の構造 | S25.11、S29.7、S34.4、S34.12、S40.12、S46.6、H12.6、H13.1 |  | 第２章第４節（令第28条～第35条）、告示1292 | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第32条 | 電気設備 | 電気設備の工法 | S25.11 | [8 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第34条第１項 | 昇降機 | 昇降機の構造 | S25.11、S34.12、S46.1 |  | 第５章の４第２節（令第129条の３～第129条の13） | [6 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第34条第２項 | 非常用昇降機 | 非常用昇降機の設置、構造 | S46.1 |  | 令第129条の13の２、第129条の13の３ | 令第137条の６ | 増築部分の高さが31ｍを、床面積が1/2を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
改築部分の床面積の合計が1/5を超えない
第35条（第５章第２節（第117条第２項を除く）、第３節（第126条の２第２項を除く）、第４節） | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 | 特殊建築物又は大規模建築物に関する避難施設、消火設備、防災設備等の設置及び構造 | S25.11、S34.12、S46.1 |  | 第５章 |  |  |  |  | 令第137条の13 | 増築等独立部分以外の独立部分不遡及（第５章第２節）
[10 empty] | 令第137条の14第２号 | 独立部分=開口部の無い耐火構造の床又は壁で区画（第５章第２節）
第35条（第５章第２節（第117条第２項を除く）、第３節（第126条の２第２項を除く）、第４節） | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 | 特殊建築物又は大規模建築物に関する避難施設、消火設備、防災設備等の設置及び構造 | S25.11、S34.12、S46.1 |  | 第５章 |  |  |  |  | 令第137条の14第３号 | 独立部分=開口部の無い耐火構造の床又は壁若しくは防火設備で区画（第５章第３節）
第35条の３ | 無窓の居室等の主要構造部 |  | S34.12、S46.1 | [8 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第36条（防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く） |  |  | S25.11、S34.12、H12.6、H13.4 | [8 empty] | ○ | 増築等部分以外への不遡及
第47条 | 壁面線による建築制限 |  | S25.11、S34.12 |  |  |  |  | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第48条第1項～第13項 | 用途地域等 |  | S25.11、S34.12、S44.6、S46.1、H5.6、H6.10、H19.11 |  |  | 令第137条の７ | 増築等が基準時の敷地内、増築等後の建築面積・延べ面積に対する基準時の敷地面積の割合が現行法に適合 | 第４項 | 用途変更を伴わない大規模修繕・模様替は不遡及
増築後の床面積が基準時の1.2倍を超えない
増築後の不適合部分の面積が基準時の不適合部分の面積の1.2倍を超えない
増築後の原動機出力等の合計が基準時の1.2倍を超えない
第51条 | 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 |  | S25.11、S28.8、S34.12、S44.6、S46.1、 |  |  |  |  | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第52条第１項、第２項、第７項 | 容積率 |  |  |  |  | 令第137条の８ | 増築等部分が自動車車庫等の場合不遡及 | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増築前の自動車車庫等以外部分の床面積が基準時の合計を超えない
増築等後の自動車車庫等の床面積がそれ以外の1/5を超えない
第53条第１項、第２項 | 建ぺい率 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第54条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における外壁の後退距離 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第55条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの限度 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第56条第１項 | 建築物の各部分の高さ | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第56条の２第１項 | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第57条の４第１項 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第57条の５第１項 | 高層住居誘導地区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第58条 | 高度地区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第59条第１項、第２項 | 高度利用地区 |  |  |  |  | 令第137条の９ | （不適格が容積最低限度及び建築面積）以下の各号 | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増築後の建築面積及び延べ面積が基準時の1.5倍を超えない
増築後の建築面積・容積率が都市計画制限の建築面積の2/3を超えない
改築部分の床面積が基準時の1/2を超えない
（不適格が容積最高限度及び建築面積）令第137条の８及び前各号
（不適格が容積最高限度）令第137条の８
第60条第１項、第２項 | 特定街区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第60条の２第１項、第２項 | 都市再生特別地区 |  |  |  |  | 令第137条の９ | 高度利用地区（法第59条）と同じ | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第61条 | 防火地域内の建築物 |  |  |  |  | 令第137条の10 | 基準時以降の増改築部分の床面積が50㎡かつ基準時面積を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増改築後の階数２以下かつ延べ面積が500㎡を越えない
増改築部分の外壁及び軒裏は防火構造
第62条第１項 | 準防火地域内の建築物 |  |  |  |  | 令第137条の11 | 基準時以降の増改築部分の床面積が50㎡を超えない | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
増改築後の階数２以下
増改築部分の外壁及び軒裏は防火構造
第67条の２第１項、第５項～第7項 | 特定防災街区整備地区 |  |  |  |  | 令第137条の10 | 防火地域（法第61条）と同じ | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及
第68条第１項、第２項 | 景観地区 | [6 empty] | 第２項 | 大規模の修繕、大規模の模様替は不遡及

## 基準時
建築基準法条項 | 項目 | 内容 | 基準時（法） | 改正概要（法） | 基準時（令） | 改正概要（令） | 基準時（告示） | 改正概要（告示） | 関係条項 | 4号木造
第20条 | 構造耐力 | 自重、荷重、外力に対し安全な構造のものとして基準に適合すること | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第36条、第36条の２、令第81条、告示592ほか
|  |  | 2000-06-01 | (第１号)構造規定＋(第２号)構造計算規定の適用明示 |  | 別紙1 |  |  |  | 別紙
|  |  | 2007-06-20 | 種別・規模ごとの適用規定区分明示・改正
第26条 | 防火壁 | 防火壁の設置（延べ面積＞1,000㎡） | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定(第113条） |  |  | 令第113条、第115条の2、告示第1367号、第1368号、第1432号、第1900号、第1901号、第1902号
[5 empty] | 1959-01-01 | （第113条）給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合の構造規定追加（令第112条準用）
|  |  | 1959-12-23 | ただし書に追加（簡易耐火建築物、機械製作工場等で不燃材料で造られたもの） | 1959-12-23 | （第113条第１項第３号ただし書）防火木材製の網入ガラス入りはめごろし戸を抹消→防火戸のみ
|  |  | 1987-11-16 | ただし書に追加（不燃材料の基準、畜舎） | 1987-11-16 | 規定制定(第115条の2)
|  |  | 1993-06-25 | 簡易耐火建築物→準耐火建築物
|  |  | 1994-07-29 | 畜舎等の認定を特定行政庁から大臣認定に改正
[5 empty] | 2000-06-01 | （第113条）防火壁の仕様：火災時の加熱開始後20分時の機能制限新設、 (第115条の2)外壁、軒裏防火構造に加え床の火熱に対する性能規定追加 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1367号)準耐火建築物同等性能を有する建築物等の構造方法
[7 empty] | 2004-10-01 | 改正(告示第1367号)
[7 empty] | 2005-06-01 | 改正(告示第1367号)
第27条第１項、別表第１ | 耐火建築物としなければならない特殊建築物 | 特殊建築物に対する構造要求 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定(第116条)危険物の数量 |  |  | 法別表第1、令第115条の2の2、第115条の3、第115条の4、第116条、告示第1380号、
|  |  | 1959-12-23 | 耐火建築物、簡易耐火建築物の定義規定 |  |  |  | 別紙６
[5 empty] | 1971-01-01 | 規定制定(第115条の3；旧第115条の2))耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
[5 empty] | 1975-04-01 | (第116条)第四石油類追加
|  |  | 1977-11-01 | （第２項）診療所追加
|  |  | 1993-06-25 | 第１項ただし書き追加（地上階数３で、３階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する防火・準防火地域以外の建築物→イ準耐に緩和） 準耐火建築物の定義規定化 危険物貯蔵施設で安全防火上支障のないもの | 1993-06-25 | 規定制定(第115条の2の2)耐火建築物を要しない特殊建築物の技術的基準、 規定制定(第115条の4)自動車車庫の用途に供してはならない準耐火建築物 (第116条)消防法に規定する危険物、指定数量の10倍と見直し
|  |  | 1999-05-01 | （第１項ただし書）準防火地域内外の別に応じた構造要求 | 1999-05-01 | (第115条の2の2）屋根軒裏の延焼部分の火災時耐久性能追加、準防火地域内の建築物についての規定強化(3階の各宿泊室等の外壁開口部周辺の防火戸設置義務等）
[5 empty] | 2000-06-01 | (第115条の2の2）建築物周囲の3m通路確保免除規定のうち外壁開口部の上階への延焼部分において、防火上有効な基準が具体化
第28条第１項 | 居室の採光 | 居室の有効採光面積の確保 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定（第19条、第20条） |  |  | 令第19条、第20条、告示第303号、第1800号 | ○
|  |  | 1971-01-01 | （第１項）採光規定の対象用途明示化（住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿等で政令で定めるもの） | 1971-01-01 | （第19条）対象建築物及び居室の定義改正（保育所・幼稚園、児童福祉施設等追加） |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | （第19条）ただし書き追加（非常用照明の設置による免除） | 1981-06-01 | 規定制定(告示第1800号)照明設備の設置等の基準
[5 empty] | 1988-07-01 | （第19条）児童福祉施設等に精神障害者社会復帰施設追加
[5 empty] | 1999-04-01 | （第19条）学校等の居室分類に中等教育学校追加、児童福祉施設等に知的障害者援護施設追加
|  |  | 2000-06-01 | （第１項）建築物・居室の定義改正 | 2000-06-01 | (第19条第２項)居室の定義規定化、居室の種類ごとの基準化 (第20条)有効面積の算定方法改正 | 2000-06-01 | 改正(告示第1800号) |  | ○
[5 empty] | 2003-01-01 | (第20条)特例容積率認定建築物等追加
[7 empty] | 2003-03-28 | 規定制定(告示第303号)採光有効面積の算定方法を別に定める件 |  | ○
[5 empty] | 2006-10-01 | (第19条)福祉施設関係の定義改正（福祉法改正に伴うもの）
第28条第２項 | 居室の換気 | 居室の有効換気面積の確保及び換気設備の設置 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第20条の２、告示第1826号 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 換気設備の構造基準明確化 | 1971-01-01 | 規定制定（第20条の2、第20条の3) | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1826号) |  | ○
[7 empty] | 1978-04-01 | 改正(告示第1826号)調理室等に設ける換気設備(給排気口等、煙突、排気フード）の構造基準改正
[7 empty] | 1982-12-01 | 改正(告示第1826号)(理論排ガス量に伴うKの値の見直し、排気フードの構造、燃料の種類見直し)
[5 empty] | 2000-06-01 | (第20条の2)大臣認定の換気設備の構造基準明確化 | 2000-06-01 | 改正(告示第1826号)(理論排ガス量に伴うKの定義の見直し、有効断面積の算定において、排気口等に換気扇等を設ける場合の算定式を追加、廃ガスの逆流防止措置の項新設、燃料の単位改正) |  | ○
第28条の２第１号、第２号 | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 建築材料への石綿添加の禁止、石綿添加建材の使用禁止 | 2006-10-01 | 規定制定 | 2006-10-01 | 規定制定(第20条の4) | 2006-10-01 | 規定制定(告示第1173号) | 令第20条の４、告示第1173号 | ○
第28条の２第３号（令第20条の７から第20条の９までの部分に限る） | 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 | 石綿等以外の物質に関する材料及び換気設備の基準（シックハウス規制） | 2003-07-01 | 規定制定 | 2003-07-01 | 規定制定（第20条の5(旧第20条の4)、第20条の6・第20条の7(旧第20条の5)、第20条の8(旧第20条の6)、第20条の9(旧第20条の7)) | 2003-07-01 | 規定制定(告示第273号、第274号、第1113号、第1114号、第1115号) | 令第20条の５、第20条の６、第20条の７、第20条の８、第20条の９、告示第273号、第274号、第1113号～1115号 | ○
第29条 | 地階における住宅等の居室 | 地階に設ける居室の技術基準 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第30条、H10.6.12に第29条に条ずれ) |  |  |  |  | 令第22条の２、告示第1430号 | ○
|  |  | 1959-12-23 | 学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室追加
|  |  | 2000-06-01 | 地階に設ける居室の技術的基準が明確化 | 2000-06-01 | 規定制定(第22条の2) | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1430号) |  | ○
第30条 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音基準 | 1971-01-01 | 規定制定(旧第30条の２、H10.6.12に第30条に条ずれ） | 1971-01-01 | 規定制定(第22条の3) | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1827号) | 令第22条の３、告示第1827号
|  |  | 2000-06-01 | 界壁の構造に係る技術的基準の明確化、大臣認定の追加 |  |  | 2000-06-01 | 改正(告示第1827号)
[7 empty] | 2004-10-01 | 改正(告示第1827号)
第31条 | 便所 | 水洗便所以外の制限、浄化槽の構造 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定(第28条～第34条) |  |  | 第２章第４節（令第28条～第35条）、告示第1292号、第1386号、第3184号 | ○
|  |  | 1954-07-01 | 汚水処理槽→し尿浄化槽に改正 | 1954-07-01 | (第32条：汚水処理性能に関する基準)汚物処理槽→し尿浄化槽に改正 |  |  |  | ○
|  |  | 1959-04-23 | 下水道法制定に伴う終末処理区域、終末処理場の定義化 | [5 empty] | ○
|  |  | 1965-12-02 | 終末処理区域内における便所の構造(第１項）くみ取便所の禁止→水洗便所以外の禁止 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1969-05-01 | (第32条：汚水処理性能）(第１項)区域・処理対象人員毎の水質基等準新設、(第２項)地下浸透方式の基準新設、(第３項)水濁法等との連携 |  |  |  | ○
[7 empty] | 1969-07-03 | 規定制定(告示第3184号)処理対象人員の算定方式をJISの基準とする |  | ○
[7 empty] | S44 | 規定制定（告示第1726号）
|  |  | 1971-06-24 | （第１項）水洗便所の構造→公共下水道に連結されたものに限定 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | (第32条)衛生上特に支障があると認める区域：処理対象人員50以下の基準新設、大腸菌群数の規定新設 | 1981-06-01 | 規定制定(告示第1292号)浄化槽の構造 |  | ○
[7 empty] | 1988-04-01 | 改正(告示第1292号)分離接触ばっ気方式（合併処理）、嫌気ろ床接触ばっ気方式の基準新設 |  | ○
[7 empty] | 1991-04-01 | 改正(告示第1292号)公共用水域に放流する合併浄化槽の構造基準見直し |  | ○
[7 empty] | 1996-04-01 | 改正(告示第1292号)各方式詳細構造基準の追加等、脱窒ろ床接触ばっ気方式追加、BOD10mg/l等の公共用水域に放流する浄化槽の構造基準新設、排出水質基準の表改正 |  | ○
|  |  | 2000-06-01 | （第２項）し尿浄化槽の構造基準規定化、大臣認定追加 | 2000-06-01 | (第29条：くみ取便所の構造 改正）臭気が他の部分や屋外に漏れないこと、雨水・土砂等が便層に流入しないこと追加 (第30条：特殊建築物等の便所の構造 改正）構造方法の告示化及び認定構造規定追加 (第31条：改良便槽 改正)貯留槽への貯留日数について告示基準制定 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1386号) 改正(告示第1292号)単独方式の基準抹消、その他大臣認定抹消 |  | ○
[5 empty] | 2001-04-01 | (第32条)合併処理浄化槽の処理性能追加、 (第33条)合併処理浄化槽の漏水検査追加 規定制定（第35条：合併処理浄化槽の構造） | 2001-04-01 | 改正(告示1292号)合併処理浄化槽を定義 |  | ○
[7 empty] | 2006-02-01 | 改正(告示1292号)環境省関係浄化槽法施行規則に規定する放流水の基準への適合に位置づけ、第2・第3削除、一部技術基準改正
第32条 | 電気設備 | 電気設備の工法 | 1950-11-23 | 規定制定 | [5 empty] | ○
第34条第１項 | 昇降機 | 昇降機の構造 | 1950-11-23 | 規定制定 |  | 別紙２ |  |  | 第５章の４第２節（令第129条の３～第129条の13） | 別紙
第34条第２項 | 非常用昇降機 | 非常用昇降機の設置、構造 | 1971-01-01 | 規定制定 |  | 別紙２ |  |  | 令第129条の13の２、第129条の13の３ | －
第35条（第５章第２節（第117条第２項を除く）、第３節（第126条の２第２項を除く）、第４節） | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 | 特殊建築物又は大規模建築物に関する避難施設、消火設備、防災設備等の設置及び構造 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 第５章
|  |  | 1959-12-23 | 特殊建築物を別表に分類、階数３以上及び無窓居室（採光）を有する建築物追加 |  | 別紙３ |  |  |  | －
|  |  | 1971-01-01 | 無窓居室の定義規定化、非常用照明及び進入口追加
第35条の３ | 無窓の居室等の主要構造部 | 無窓居室の定義 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第111条 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 無窓居室の定義政令で規定化 | 1971-01-01 | 規定制定(第111条) |  |  |  | ○
第36条（防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備の設置及び構造に係る部分を除く） |  |  | 1950-11-23 | 規定制定 |  | (法の各規定別欄による) |  |  | 令第20～23条、129条の2・13～15
|  |  | 2000-06-01 | 「建築物の安全上必要な構造方法及び構造計算の方法」抹消
|  |  | 2001-04-01 | 浄化槽追加
第47条 | 壁面線による建築制限 |  | 1950-11-23 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1959-12-23 | 高さ２ｍを超える門若しくはへいの追加、ただし書き例外許可規定制定 | [5 empty] | ○
第48条第1項～第13項 | 用途地域等 | 用途地域等内における建築制限 | 1950-11-23 | 規定制定（旧第48条～第50条、第54条） |  |  |  |  | 令第6章(第130条～130条の9の5)
|  |  | 1959-12-23 | 別表第2規定化
|  |  | 1971-01-01 | 用途地域の区分改正（第１種～住居専用地域等）（法第48条に統合） |  | 別紙４ |  |  |  | 別紙
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等）
|  |  | 2007-11-30 | 第13項追加（まち３法、大規模集客施設の規制追加）
第51条 | 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 | 処理施設等の立地制限 | 1950-11-23 | 規定制定（旧第53条) |  |  |  |  | 令第130条の2の2、130条の2の3
[5 empty] | 1959-12-23 | 規定制定(現第130条の2の3；旧第130条の2の3)制限の緩和
[5 empty] | 1993-06-25 | (旧第130条の2)工業系用途地域内での産廃処理施設、法第51条ただし書許可を受けた産廃処理施設の規定追加(第3号、6号)
|  |  | 2000-04-01 | 市町村都市計画指定区域においては市町村都市計画審議会の議を追加
|  |  | 2001-05-18 | （第１項）「都市計画区域内においては」追加
|  |  | 2004-07-01 | 処理施設の定義政令規定化 | 2004-07-01 | 規定制定(第130条の2の2)位置の制限を受ける処理施設
第52条第１項 | 容積率制限 | 都市計画区分による容積率制限 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第135条の14、第135条の16・18 | ○
|  |  | 1977-11-01 | 用途地域毎の数値区分改正（第二種住居専用地域→強化） | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第一種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1995-05-25 | 規定制定(第135条の18;旧第135条の4の5)容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分) |  |  |  | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域のない区域における規定数値メニューの拡張 | [5 empty] | ○
|  |  | 2003-01-01 | 第１種中高層～準住居・近商・商業・準工業の規制値区分改正、工業、工専の規制追加 | 2003-01-01 | 規定制定(第135条の16；旧第135条の15)敷地内の空地の規模 |  |  |  | ○
第52条第２項 | 容積率制限（前面道路の幅員による制限） | 前面道路の幅員による容積率制限 | 1971-01-01 | 規定制定（旧第１項） |  |  |  |  | 令第135条の１７ | ○
|  |  | 1977-11-01 | 前面道路幅員による数値規定に4/10追加 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1987-11-16 | 規定制定(第135条の17；旧第135条の4の4)容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 |  |  |  | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第一種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
|  |  | 2003-01-01 | （第２項に条ずれ）都計審の議を経て指定された区域内での数値規定追加 | [5 empty] | ○
第52条第７項 | 容積率制限（２以上の区域にわたる場合） |  | 1977-11-01 | 規定制定（旧第２項） | [5 empty] | ○
第53条第１項 | 建ぺい率制限 | 都市計画区分による建ぺい率制限 | 1950-11-23 | 規定制定（旧第55条） |  |  |  |  | 令第135条の19 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 用途地域、数値区分改正、（第53条に条ずれ） | [5 empty] | ○
|  |  | 1975-04-01 | 用途地域毎の数値区分改正（工業専用地域→強化） | [5 empty] | ○
|  |  | 1977-11-01 | 用途地域毎の数値区分改正（第二種住居専用地域→強化） | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域の指定のない区域の数値規定改正 | 2001-05-18 | 規定制定(第135条の19)建ぺい率の緩和に当たり建築物から除かれる部分 |  |  |  | ○
|  |  | 2003-01-01 | 用途地域毎の数値区分改正（商業地域・工業地域等） | [5 empty] | ○
第53条第２項 | 建ぺい率制限（２以上の区域にわたる場合） |  | 1977-11-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
第54条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における外壁の後退距離 |  | 1950-11-23 | 規定制定(旧第56条) |  |  |  |  | 令第135条の20 | ○
[5 empty] | 1959-12-23 | 規定制定(第135条の20；旧第136条) |  |  |  | ○
|  |  | 1971-01-01 | 規定制定 | 1971-01-01 | 空地地区内の隣地境界線からの距離→外壁の後退距離に改正(旧第135条の5) |  |  |  | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
第55条第１項 | 第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの限度 | 絶対高さ制限 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第57条) |  |  |  |  | 令第130条の10 | ○
|  |  | 1971-01-01 | 規定制定（第１種住居専用地域） | [5 empty] | ○
[5 empty] | 1977-11-01 | 規定制定(第130条の10)高さ制限の緩和に係る敷地内の空地 |  |  |  | ○
|  |  | 1987-11-16 | （第１項）規制値に12mを追加、（第２項）10m制限の認定による12m緩和規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
第56条第１項第１号 | 建築物の各部分の高さ（道路斜線） | 道路斜線制限 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第58条)住居地域内；20m、その他；31m |  |  |  |  | 令第7章(第130条の11～第135条の11) | ○
|  |  | 1971-01-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1987-11-16 | 別表３規定化 | [5 empty] | ○
第56条第１項第２号 | 建築物の各部分の高さ（隣地斜線） | 隣地斜線制限 | 1971-01-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1987-11-16 | 20m又は31m超えの部分がある場合の規定追加 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） |  | 別紙5 |  |  |  | ○
|  |  | 1997-09-01 | 構想住居誘導地区内の建築物追加（ハ項） | [5 empty] | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域の指定のない区域の規定数値改正（1.25追加） | [5 empty] | ○
第56条第１項第３号 | 建築物の各部分の高さ（北側斜線） | 北側斜線制限 | 1971-01-01 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1977-11-01 | 日影規制の指定区域内の除外規定追加 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | [5 empty] | ○
第56条の２第１項 | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | 日影規定 | 1977-11-01 | 規定制定 | 1977-11-01 | 規定制定(第135条の12；旧第135条の4の2)制限の緩和、(第135条の13;旧第135条の4の3)区域の内外にわたる場合の措置 |  |  | 令第7章(第135条の12、13) | ○
|  |  | 1993-06-25 | 用途地域の区分改正（第１種低層住居専用地域等） | 1993-06-25 | (第135条の13)用途地域の区分改正(第1種住居地域→第1種又は第2種低層住居専用地域) |  |  |  | ○
|  |  | 2001-05-18 | 用途地域の指定のない区域における対象建築物の規定追加（別表第４） | [5 empty] | ○
|  |  | 2003-01-01 | 平均地盤面からの高さについて、地方公共団体の指定の規定追加 | [5 empty] | ○
[5 empty] | 2005-06-01 | (第135条の13)用途地域の指定のない区域追加 |  |  |  | ○
第57条の４第１項 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度 |  | 2005-06-01 | 規定制定
第57条の５第１項 | 高層住居誘導地区 |  | 1997-09-01 | 規定制定(旧第57条の２）
第58条 | 高度地区 |  | 1950-11-23 | 規定制定（旧第59条）
第59条第１項 | 高度利用地区（容積・建ぺい率、建築面積の制限） |  | 1969-06-14 | 規定制定（旧第59条の３）
第59条第２項 | 高度利用地区（建築物の壁・柱の壁面位置制限） |  | 1975-11-01 | 規定制定
第60条第１項 | 特定街区（容積率及び高さ制限） |  | 1961-12-04 | 規定制定（旧第59条の２第３項）
|  |  | 1964-01-15 | 建築物の高さ制限追加
第60条第２項 | 特定街区（建築物の壁又は柱の壁面の位置の制限） |  | 1964-01-15 | 規定制定（旧第59条の２第４項）
|  |  | 1969-06-14 | 特定街区指定権者の改正（大臣→都市計画指定）
第60条の２第１項 | 都市再生特別地区（容積・建ぺい率、建築面積、高さの制限） |  | 2002-06-01 | 規定制定
第60条の２第２項 | 都市再生特別地区（建築物の壁又は柱の壁面の位置の制限） |  | 2002-06-01 | 規定制定
第61条 | 防火地域内の建築物 | 防火地域内における建築物の構造制限 | 1950-11-23 | 規定制定 | [5 empty] | ○
|  |  | 1959-12-23 | 対象建築物改正（階数３以上追加→耐火建築物、その他→耐火又は簡易耐火）、ただし書きの不燃材料→基準明確化 | [5 empty] | ○
|  |  | 1993-06-25 | 準耐火建築物 | [5 empty] | ○
第62条第１項 | 準防火地域内の建築物 | 準防火地域内における建築物の構造制限 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  |  | 令第136条の2、告示第1903号、1904号、1905号 | ○
|  |  | 1959-12-23 | 対象建築物改正（階数３→４、面積500→1500（耐火建築物）、階数３、延べ面積500～1500（耐火又は簡易耐火） | [5 empty] | ○
|  |  | 1987-11-16 | 対象建築物改正（階数４、延べ面積500～1500→（耐火又は簡易耐火）、階数３→（耐火、簡易耐火又は防火上必要な政令に定める基準） | 1987-11-16 | 規定制定(第136条の2)地階を除く階数が3である建築物の技術基準 | 1987-11-16 | 規定制定(告示第1903号)令第2号の外壁の開口部の面積に関する基準、 (告示第1904号)令第5号の建築物の部分の指定、 (告示第1905号)外壁、柱はり、床、天井、屋根等の部分の構造方法 |  | ○
|  |  | 1993-06-25 | 準耐火建築物 |  |  | 1993-06-25 | 改正(告示第1905号)準耐火構造追加 |  | ○
[7 empty] | 2000-06-01 | 改正(告示第1905号)令第109条の3に規定する構造追加 |  | ○
第67条の２第１項、第５項～第7項 | 特定防災街区整備地区 |  | 2003-12-19 | 規定制定
第68条第１項、第２項 | 景観地区 |  | 2005-06-01 | 規定制定（※旧美観地区→S25.11.23規定制定）

## 別紙１構造規定
章 | 大分類 | 建築基準法施行令条項 | 小分類 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定 | 4号 木造
第３節 | 木造 | 第38条 | 基礎 | 基礎に要求される性能 | 1971-01-01 | 規定制定（異種構造の基礎併用の禁止、平屋建木造以外への常水面上の木杭の禁止） |  |  | 告示474号、667号、1347号、2009号 | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 構造形式等の具体的技術基準を明確化(告示制定） | 2000-06-01 | 規定制定(1347号) |  | ○
|  | 第39条 | 外装材等 | 屋根ふき材の緊結 | 1950-11-23 | 規定制定(帳壁、屋根瓦、飾石等の緊結） |  |  | 令第82条の4、告示109号、1458号 | ○
[5 empty] | 1956-07-01 | 棟瓦の固定規定追加（１枚おきごとに下地に緊結） |  |  |  | ○
[5 empty] | 1964-01-15 | 帳壁の構造規定明確化
[5 empty] | 1971-01-01 | 屋根瓦→屋根ふき材に改正、 内装材、広告塔・装飾塔等を規制対象に追加 具体的技術基準の明確化（告示制定） | 1971-01-29 | 規定制定(109号) |  | ○
[7 empty] | 1973-01-22 | 帳壁に使用するガラスの構造基準に型板ガラス等の追加
[7 empty] | 1979-01-01 | 階数３以上建物の屋外帳壁、31ｍ超え建物の帳壁の層間変位1/150に対する脱落防止
[7 empty] | 1991-02-01 | 帳壁に使用するガラスの構造基準に倍強度ガラスの追加
[5 empty] | 2000-06-01 | 令第82条の4制定(屋根ふき材等の構造計算)耐風計算規定を分離 | 2000-06-01 | 風圧力規定の改正（告示から抹消） 耐風構造計算規定制定(令第82条の4、告示1458号) |  | ○
|  | 第42条 | 基礎 | 土台及び基礎の構造方法 | 1950-11-23 | 規定制定（構造耐力上主要な最下階柱下部への土台の設置及び基礎への緊結義務） |  |  | 告示1797号 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 一体のRC又は無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎とする |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 軟弱地盤では布基礎をRCとする |  |  |  | ○
[7 empty] | 1987-11-16 | 規定制定(告示1797号)軟弱地盤区域の指定基準 |  | ○
|  | 第43条 | 柱 | 柱の小径の必要最小寸法 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1349号 | ○
[5 empty] | 1959-12-23 | 2階及び平屋建の一部の場合の柱の小径÷階高を1/35→1/33に強化、 地上階数>2の建築物の1階柱の小径の最低基準13.5cm新設 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 柱の有効細長比150以下の規定新設 |  |  |  | ○
|  | 第46条 | 壁 | 必要壁量等 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1100号、1351号、1352号、1898号、1899号 | ○
[5 empty] | 1959-12-23 | 壁量規定の床面積1㎡あたりの基準値(表2)(強化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 壁量規定が耐震と耐風に分離：(耐風)壁の見付面積に対する規定、表3新設 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | (壁倍率規定の強化)4.9*9の筋かい：3→2、両面木ずり壁：3→1、9*9の筋かい：4.5→3、9*9たすき：6→5 (床面積に乗ずる数値改正)階数3以上の場合は強化 (見付面積に乗ずる数値改正）30,45→50～75に強化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 耐力壁の配置方法に関する技術基準を告示化、 小屋裏物置の床面積の取扱いを定義・告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1351号、1352号) |  | ○
|  | 第47条 | 接合部 | 柱、はり等の緊結 | 1950-11-23 | 規定制定(継手・仕口の緊結) |  |  | 告示1460号 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | ボルト接合の場合の座金の使用義務化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 局部応力の生ずるおそれのある柱への添木補強規定追加 |  |  |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 継手・仕口の形状、接合部材の種類等の技術基準を告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1460号) |  | ○
第４節 | 組積造 | 旧第53条 | 基礎 | 基礎の構造方法 | 1950-11-23 | 規定制定(組積造の壁の基礎の構造) |  |  | 令第38条 | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | 基礎形式を布基礎に限定 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 軟弱地盤では布基礎をRCとする |  |  |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 構造形式基準を令第38条に移動（令第53条削除）
|  | 第61条 | へい | 組積造のへい | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1971-01-01 | へいの高さの規定を強化（高さ3m→2m以下、基礎の根入れ深さ制限制定） |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | へいの高さの規定を強化（高さ2m→1.2m以下） |  |  |  | ○
第４節の２ | 補強CB | 第62条の2 | 適用の範囲 | 全般 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 旧第62条の3 | 基礎 | 補強CB造の基礎 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 構造形式基準を令第38条に移動（令第62条の3削除）
|  | 第62条の4 | 耐力壁 | 補強CB造の耐力壁 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の5 | がりょう | 補強CB造のがりょう | 1959-12-23 | 規定制定
|  | 第62条の6 | 目地及び空洞部 | 補強CB造の目地 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の7 | 帳壁 | 補強CB造の帳壁 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  | 第62条の8 | へい | 補強CB造のへい | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  | 告示1355号 | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | へいの高さの規定を強化(高さ3m→2.2m以下） |  |  |  | ○
第５節 | 鉄骨造 | 第66条 | 柱 | 柱の脚部の緊結 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1456号
[5 empty] | 2000-06-01 | 柱脚の種類、寸法、形状等の技術基準を明確化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1456号)
|  | 第67条 | 接合部 | 柱、はり等の接合 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1464号
[5 empty] | 1959-12-23 | (第１項ただし書）適用：建築物の構造部分に使用する鋼材量10ｔ以下→軒高9mかつ張間13m以下に改正
[5 empty] | 1971-01-01 | (第１項ただし書）適用：延べ面積3,000㎡超を除く。
[5 empty] | 1981-06-01 | 高力ボルト接合の創設
[5 empty] | 2000-06-01 | 鋼材の溶接等の接合部の技術基準を告示化、 ステンレス鋼の規定創設 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1464号)
[5 empty] | 2003-07-01 | 大臣認定接合方法の規定創設
第６節 | RC造 | 第73条 | 鉄筋 | 鉄筋の継手及び定着 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1463号
[5 empty] | 1959-12-23 | 軽量骨材使用の場合の規定新設
[5 empty] | 1981-06-01 | (第２項）主筋の規定に耐力壁の鉄筋を明記
[5 empty] | 2000-06-01 | 重ね継手以外の鉄筋継手の技術基準を告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1463号)
第６節 | RC造 | 第74条 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | コンクリートの強度 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1102号
[5 empty] | 1956-07-01 | 高炉セメント及びシリカセメントを追加。
[5 empty] | 1959-12-23 | 四週圧縮強度を90kg/cm2から120kg/cm2(12N/mm2)に強化、 軽量骨材使用時の四週圧縮強度を規定化(90kg/cm2)
[5 empty] | 1981-06-01 | 設計基準強度のとの関係において必要な基準を告示化 | 1981-06-01 | 規定制定（告示1102号)
[5 empty] | 2000-06-01 | SI系単位への改正 | 2000-06-01 | SI系単位への改正(告示1102号)
第６節 | RC造 | 第77条 | 柱 | 柱の構造 | 1950-11-23 | 規定制定(主筋本数、帯筋間隔、柱小径、主筋断面積) |  |  | 告示1106号
[5 empty] | 1971-01-01 | 帯筋の間隔を30cmから15cm（一部10cm)に強化、 帯筋径の規定新設(6mm以上)
[5 empty] | 1981-06-01 | 帯筋比の規定新設(0.2%以上)、 構造計算による仕様規定免除創設(ただし書き) | 1981-06-01 | 規定制定(告示1106号)（2056号廃止)
[5 empty] | 2000-06-01 | ただし書き（構造計算による免除規定)基準明確化
[5 empty] | 2007-06-20 | ただし書き（構造計算による免除規定)削除
第６節 | RC造 | 第77条の２ | 床 | 床版の構造 | 1971-01-01 | 規定制定（床版の厚さ、鉄筋間隔等） |  |  | 令第82条第4号、告示1459号
[5 empty] | 1981-06-01 | プレキャストRC造の規定制定
[5 empty] | 2000-06-01 | (第１項ただし書)振動・変形に対する計算基準の明示 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1459号)
第６節 | RC造 | 第78条の２ | 壁 | 耐力壁 | 1981-06-01 | 規定制定（耐力壁の構造規定）
[5 empty] | 2000-06-01 | 壁筋の配置義務免除の構造計算規定明確化 |  | ？
[5 empty] | 2007-06-20 | 壁筋の配置義務免除の構造計算規定削除
第６節の２ | SRC造 | 第79条の２ | 全般 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1981-06-01 | 規定制定
第６節の２ | SRC造 | 第79条の３ | 一般 | 鉄骨のかぶり厚さ | 1981-06-01 | 規定制定 |  |  | 告示1372号
[5 empty] | 2000-06-01 | プレキャストRC造の規定制定 | 2001-08-21 | 規定制定(告示1372号)
[5 empty] | 2005-06-01 | プレキャストRC造の大臣認定部材の規定制定
第６節の２ | SRC造 | 第79条の４ | 一般 | 第５節及び第６節の規定の準用 | 1981-06-01 | 規定制定
第７節 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 第80条 | 基礎 | 第４節及び第６節の規定の準用 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1797号 | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 軟弱地盤では布基礎をRCとする(旧令第53条準用) |  |  |  | ○
[7 empty] | 1987-11-16 | 規定制定(告示1797号)軟弱地盤区域の指定基準 |  | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | 構造形式基準を令第38条に移動（令第53条削除）
第７節の２ | 構造計算に関する補則 | 第80条の３ | その他 | 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造方法 | 2001-04-01 | 規定制定 | 2001-04-01 | 規定制定(告示383号) | 告示383号 | ○
第８節 | 構造計算 | 第82条の２ | 計算 | 層間変形角 | 1981-06-01 | 規定制定 | 1981-06-01 | 規定制定(告示1790号) | 令第36条の2、第81条、告示593号、594号
[5 empty] | 1987-11-16 | 木造建築物等→特定建築物として定義 | 1987-11-16 | 特定建築物として定義(告示1790号)
[5 empty] | 2007-06-20 | 特定建築物の定義抹消、 層間変位の計算基準告示化 | 2007-06-20 | 規定制定(告示593号、1790号は廃止)特定建築物→令第36条の2・告示593号の建築物に改正 規定制定(告示594号：第3)
第８節 | 構造計算 | 第82条の３ | 計算 | 保有水平耐力 | 1981-06-01 | 規定制定（旧令第82条の４） | 1981-06-01 | 規定制定(告示1792号)Ds、Fesの算出方法 | 令第36条の2、第81条、第82条、告示593号、594号、1792号
[5 empty] | 1987-11-16 | 木造建築物等→特定建築物 | 1987-11-16 | (告示1792号)大断面木造規定の創設に伴う木造のDs規定追加
[7 empty] | 1995-12-25 | (告示1792号)Fsの算出基準改正：Rs＜0.6の場合、1.5又は1.0～1.5の補間値→2.0-0.6/Rs
[5 empty] | 2007-06-20 | 特定建築物の定義抹消、 保有水平耐力の計算基準告示化 | 2007-06-20 | 規定制定(告示594号：第4) 改正(告示1792号)
第８節 | 構造計算 | 第82条の４ | 外装材等 | 屋根ふき材等の構造計算 | 2000-06-01 | 規定制定（旧令第82条の５） | 2000-06-01 | 風圧力規定の改正（告示109号から抹消） 耐風構造計算規定制定(告示1458号) | 告示1458号
第８節 | 構造計算 | 第82条の５ | 計算 | 限界耐力計算 | 2000-06-01 | 規定制定（旧令第82条の６） | 2000-06-01 | 規定制定(告示1457号) | 告示1457号
[5 empty] | 2001-06-01 | 土砂災害警戒区域内の建築物に関する規定制定
[5 empty] | 2007-06-20 | 条項ずれ | 2007-06-20 | 改正(告示1457号)
第８節 | 構造計算 | 第82条の６ | 計算 | 剛性率、偏心率 | 1981-06-01 | 規定制定（旧令第82条の３） | 1981-06-01 | 規定制定(告示1791号)特定建築物の地震に対する構造計算の基準 | 告示1791号
[5 empty] | 1987-11-16 | 木造建築物等→特定建築物 | 1987-11-16 | 改正(告示1791号)
[7 empty] | 1995-12-25 | 改正(告示1791号)
[5 empty] | 2007-06-20 | 第82条の6制定(第82条の3抹消）：内容変更なし
第８節 | 構造計算 | 第86条 | 荷重・外力 | 積雪荷重 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定(告示1074号) | 告示1455号
[5 empty] | 2000-06-01 | (計算方法の改正)勾配屋根の屋根形状係数創設 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1455号)、告示1074号廃止
第８節 | 構造計算 | 第87条 | 荷重・外力 | 風圧力 | 1950-11-23 | 規定制定 | 1950-11-23 | 規定制定(告示1074号) | 告示1454号
[5 empty] | 1956-07-01 | 風力係数の規定図改正
[5 empty] | 1981-06-01 | 速度圧基準改正(高さ16m超：60√h→120*(4√h)
[5 empty] | 2000-06-01 | 速度圧の計算方法改正(0.6EV02) | 2000-06-01 | 規定制定(告示1454号)、告示1074号廃止
第８節 | 構造計算 | 第88条 | 荷重・外力 | 地震力 | 1950-11-23 | 規定制定(地震力、水平震度) | 1981-06-01 | 規定制定(告示1793号) | 告示1793号
[5 empty] | 1981-06-01 | (新耐震設計法)地震層せん断力係数、標準せん断力係数、 地下部分に作用する地震力の規定
[7 empty] | 2007-06-20 | 改正(告示1793号)
第８節 | 構造計算 | 第89条 | 材料 | 木材 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1452号 | ▲
[5 empty] | 1959-12-23 | (樹種ごとの基準値改正)けやき(強化)：圧縮80→70、引張110→100、せん断14→10 |  |  |  | ▲
[5 empty] | 1981-06-01 | (樹種ごとの基準値改正)一部強化 |  |  |  | ▲
[5 empty] | 1987-11-16 | (樹種ごとの基準値改正)引張りと曲げの項を分離、引張りは強化 |  |  |  | ▲
[5 empty] | 2000-06-01 | (許容応力度の数値改正)木材：樹種ごとの数値による規定→F値を基準とした係数で設定（告示化） | 2000-06-01 | 規定制定(告示1452号)木材の基準強度 |  | ▲
第８節 | 構造計算 | 第90条 | 材料 | 鋼材 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示1451号
[5 empty] | 1981-06-01 | 基準強度F値を基準とした係数で設定、鉄筋の表新設(丸鋼、径ごとの異形鉄筋に細分化)
[5 empty] | 2000-06-01 | 許容応力度の数値改正(SI単位、曲げ・せん断の項分離、構造用鋼材の定義新設、構造用ケーブル・ステンレス鋼追加） | 2000-06-01 | 規定制定(告示1451号)炭素鋼ボルトのせん断に対する応力度
第５章の４第１節 | 建築設備 | 第129条の２の４ | 全般 | 建築設備の構造強度 | 1981-06-01 | 屋上水槽等の構造強度・構造計算規定制定（旧令第39条の２） |  |  | 告示1389号 | ○
[5 empty] | 2000-06-01 | (旧令39条の２抹消、令129条の2の4制定)建築設備全般の構造方法規定として改正、法20条2号建築物に設ける屋上水槽等に対する構造計算規定新設 | 2000-06-01 | 規定制定(告示1389号)屋上突出水槽、煙突等の構造計算基準
[5 empty] | 2007-06-20 | 法20条の改正に伴う見直し、昇降機の構造規定本条に追加
第５章の４第１節の２ | 給排水等の配管設備 | 第129条の２の５ |  | 給排水その他の配管設備の構造 | 1959-01-01 | 規定制定（建築物の構造耐力上支障を生じないこと） |  |  | 告示570号、1099号、1390号、1412号、1422号、1597号 | ○
[5 empty] | 1964-01-15 | 地上階数11以上又は延べ面積3,000㎡以上の建築物に設ける換気、冷暖房設備の風道を不燃材料とする規定新設
[5 empty] | 1969-05-01 | 不燃材料とする規定： 地上階数11→3以上、地階に居室を有するもの追加、 ダストシュート、メールシュート、リネンシュート等を対象に追加 給水管、配電管等の防火区画等貫通部前後1m部分の構造(不燃材料)規定新設
[5 empty] | 1971-01-01 | 圧力タンク・給湯設備への安全装置の設置規定追加 水質、温度等の特性に応じ安、防、衛上支障のない構造とする規定追加 飲料水の配管設備、排水設備についての規定詳細化 |  |  |  | ○
[5 empty] | 1981-06-01 | 構造強度・構造計算規定追加 3階以上を共同住宅に使用する建築物のガス配管設備の基準追加 | 1981-06-01 | 規定制定(告示1099号)3階以上の共同住宅部分に設けるガス設備の基準 |  | ▲
[7 empty] | 1982-12-01 | 規定制定(告示1597号)飲料水・排水用の配管設備の構造方法 |  | ○
[5 empty] | 1987-11-16 | 令第129条の2→129条の2の2に条ずれ
[5 empty] | 2000-06-01 | 給水管・配電管の防火区画等貫通部の構造規定詳細化(外径規定、火熱に対する性能規定に基づく大臣認定) 飲料水の配管の構造基準告示化 その他構造基準告示化 | 2000-06-01 | 規定制定 (告示1412号)冷暖房の風道等の防火上支障のない部分 (告示1422号)準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管・配電管等の外径 (告示1390号)飲料水の配管設備の構造 |  | ○
[5 empty] | 2005-06-01 | 昇降路内に設けることができる配管設備の構造方法告示化 | 2005-06-01 | 規定制定(告示570号)
第５章の４第２節 | 昇降機 | 第129条の３～第129条の13の３ | 全般 | 昇降機 | 1959-01-01 | 規定制定
第５章の４第２節 | 昇降機 | 第129条の４ |  | EVの構造上主要な部分 | 1981-06-01 | 主要な支持部分の耐震措置（地震その他の振動により外れないこと） |  | 別紙２
[5 empty] | 2000-06-01 | 磨耗、腐朽関係規定及び強度検証法
第５章の４第２節 | 昇降機 | 第129条の７ |  | EVの昇降路の構造 | 1981-06-01 | 昇降路内の突出物に対する耐震措置
第５章の４第２節 | 昇降機 | 第129条の８ |  | EVの駆動装置及び制御器 | 1981-06-01 | 地震時の転倒・移動防止

## 別紙２ EV
大分類 | 建築基準法施行令条項 | 小分類 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定
昇降機 | 第129条の3 |  | 適用の範囲 | 1959-01-01 | 規定制定 |  |  | 告示第1413号
|  |  |  | 1971-01-01 | 適用外となる特殊構造のＥＶを定義(油圧ＥＶ、エスカレーター、電動ダムウェーター等で基準に適合するものなど）
|  |  |  | 1987-11-16 | 適用外となるＥＶに「特殊な使用形態」を追加
|  |  |  | 2000-06-01 | 適用外となる条項を昇降機の種類ごとに定義、小荷物専用昇降機の定義新設ほか前面見直し | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1413号)特殊な構造又は使用形態のＥＶ等の構造方法
| 第129条の4 |  | ＥＶの構造上主要な部分 | 1959-01-01 | 規定制定 |  |  | 告示第1414号、第1419号
|  |  |  | 1981-06-01 | 地震その他の振動によって主索が綱車又は巻胴から、かご又はつり合いおもりがレールからそれぞれ外れない構造とする(新設）、支持ばりにSRC造追加
|  |  |  | 2000-06-01 | 主索→かご又はかごの支持部分に改正（主索でつる構造以外の構造の場合も基準適用）、EV強度検証法設定、磨耗等の考慮に関する大臣認定義務化、腐食に関する規定、渇節構造、昇降路の壁のない屋外設置EVの風圧に対する規定新設 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1414号)EV強度検証法・屋外に設けるEVの基準 (告示第1419号)遊戯施設強度検証法・構造方法
| 第129条の5 |  | ＥＶの荷重 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の13)EV等の構造計算 |  |  | 告示第1415号
|  |  |  | 2000-06-01 | SI単位へ移行(第129条の5として制定、旧第129条の13削除) | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1415号)特殊なEV・かごの積載荷重
| 第129条の6 |  | かごの構造 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の5) |  |  | 告示第1416号
|  |  |  | 1959-12-23 | 積載荷重の定義(令第129条の13第2項の表を引用)
|  |  |  | 1971-01-01 | かごの救出口の天井面への設置を規定化
|  |  |  | 2000-06-01 | かごの構造：不燃材料→難燃材料(緩和) | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1416号)防火上支障のないEV等
|  |  |  | 2001-04-01 | 乗用EVのかごの2ヶ所以上の出入口禁止→削除(緩和)
| 第129条の7 |  | 昇降路の構造 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の6) |  |  | 告示第1416号
|  |  |  | 1971-01-01 | 定格速度120mを超える場合の頂部すきま、ピット深さ規定化
|  |  |  | 1981-06-01 | 乗用・寝台用EVのかご床先～昇降路壁の最大水平距離(12.5cm以下)規定化、昇降路内の突出物禁止規定化
|  |  |  | 2000-06-01 | 昇降路の壁・囲い・出入口の戸：不燃→難燃材料(緩和) | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1416号)防火上支障のないEV等
|  |  |  | 2005-06-01 | 昇降路内に設けることができる給排水その他の配管設備の規定制定(令第129条の2の5第1項第3号ただし書き)(緩和)
| 第129条の8 |  | 駆動装置及び制御器 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の7) |  |  | 告示第1429号
|  |  |  | 1981-06-01 | 地震等による転倒・移動禁止規定追加
|  |  |  | 2000-06-01 | かごに人が乗り又は物を積んだ時のかごの停止位置等の制御等に関する基準及び大臣認定制度追加 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1429号)EVの制御器の構造方法
| 第129条の9 |  | 機械室 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の8)
|  |  |  | 1971-01-01 | 定格速度に応じた機械室高さ(床面～天井又ははりの下端)、換気口又は換気設備の設置、出入口の幅・高さの規定及び施錠装置、階段寸法・手すり設置規定追加
| 第129条の10 |  | 安全装置 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の9) |  |  | 告示第1423号
|  |  |  | 1959-12-23 | 第1項ただし書き削除(かごの定格速度15m以下、床面積1.5㎡以下の場合の一部安全装置設置免除規定)
|  |  |  | 1971-01-01 | 乗用・寝台用EVの安全装置追加（積載荷重を大きく超えた場合の戸の閉鎖自動制止、停電時の照明装置）、乗用EVの安全装置追加(昇降路の全出入口に停止・戸の自動開放装置)
|  |  |  | 2000-06-01 | （制動装置）基準告示化・大臣認定制度追加、かご上での保守点検者が昇降路頂部とかごに挟まれない装置 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1423号)EVの制動装置の構造方法
| 第129条の11 |  | 適用除外 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の10)
|  |  |  | 1959-12-23 | 小規模のEV(昇降行程5m、定格速度15m、床面積1.5㎡以下で主索が切れた場合の安全装置設置）の場合の適用除外(異常速度時の動力制動、降下制御、昇降路底部の衝突安全装置）
|  |  |  | 2000-06-01 | 寝台用EV：2以上の出入口禁止免除規定削除、小規模のEVの場合の適用除外規定削除
エスカレーター | 第129条の12 |  | エスカレーターの構造 | 1959-01-01 | 規定制定(旧第129条の11) |  |  | 告示第1417号、第1418号
|  |  |  | 1981-06-01 | 安全装置追加(踏段と側面スカートガードに挟まれた場合、物がハンドレールの入込口に入ったときの昇降停止装置）
|  |  |  | 2000-06-01 | はさまれ防止・障害物衝突防止装置の基準・定格速度の規定告示化、踏段の最大幅(1.1m)等規定化、建築物に設けるものとその他の別設定、踏段の積載荷重規定追加、制動装置の構造告示化 | 2000-06-01 | 規定制定（告示第1417号、第1418号)
小荷物昇降機 | 第129条の13 |  | 小荷物昇降機の構造 | 1959-01-01 | 規定制定（旧第129条の12) |  |  | 告示第1416号
|  |  |  | 2000-06-01 | 電動ダムウェーター→小荷物昇降機として定義、昇降路・戸等の構造不燃→難燃材料（緩和）、昇降時の外からの戸の開閉に施錠の安全装置設置 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1416号)防火上支障のないEV等
非常用昇降機 | 第129条の13の2 |  | 設置を要しない建築物 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  | （告示2563号)
|  |  |  | 1974-01-01 | 防火戸の規定改正に伴う改正
|  |  |  | 2000-06-01 | 防火設備の規定改正に伴う改正
| 第129条の13の3 |  | 設置及び構造 | 1971-01-01 | 規定制定 | 1971-01-01 | 規定制定（告示第1833号)非常用EVに設置できる外気窓・排煙設備の構造 | 告示第1833号、第112号、第1428号
[6 empty] | 1971-01-29 | 規定制定(告示第112号)非常用EVのかご・出入口の寸法、積載荷重 JIS A4301のうちE-17-CO
|  |  |  | 1987-11-16 | 乗降ロビーの出入口の規定から、特別避難階段の階段室に通ずる出入口を除外（緩和）
|  |  |  | 2000-06-01 | 屋内との連絡を免除できる階の規定追加（緩和）、特定防火設備の改正に伴うもの | 2000-06-01 | 規定制定（告示第1428号)非常用EVの機能を確保するため必要な構造方法（かご・昇降路出入口の戸→不燃材料） 改正（告示第1833号)

## 別紙３ 避難規定
章 | 大分類 | 建築基準法施行令条項 | 小分類 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定
第２節 | 廊下、避難階段及び出入口 | 第117条第1項 | 全般 | 適用範囲 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1959-12-23 | 法別表第1の改正に伴う改正、3階以上の階に居室を有する建築物・採光上無窓居室を有する階の追加
[5 empty] | 1969-05-01 | 3階以上に居室→階数が3以上の建築物に改正
[5 empty] | 1971-01-01 | 適用される無窓居室（法第28条第１項→令第116条の2第１項第1号）に改正。
|  | 第118条 | 出入口 | 客席からの出入口の戸 | 1950-11-23 | 規定制定
|  | 第119条 | 廊下 | 幅 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1959-12-23 | （1.6、1.2m規定）居室床面積合計、地下の場合は100㎡超の追加
[5 empty] | 1999-04-01 | 中等教育学校追加
|  | 第120条 | 階段 | 直通階段 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1959-12-23 | 避難階→避難階又は地上に通ずる直通階段に改正、採光上無窓居室の規定追加
[5 empty] | 1964-01-15 | 主要構造部耐火・不燃構造の歩行距離+10m、15階以上の居室の歩行距離-10mの規定新設
[5 empty] | 1969-05-01 | (第4項)主要構造部耐火の共同住宅で階数2→階数2又は3のﾒｿﾞﾈｯﾄに改正
[5 empty] | 1971-01-01 | 適用の無窓居室；法第28条第1項→令第116条の2第1項第1号に改正、病院等；法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物に整理
[5 empty] | 1993-06-25 | 準耐火構造追加
|  | 第121条 | 階段 | 2以上の直通階段 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1956-07-01 | 劇場等は客席等を有する階に限定（緩和）、主要構造部耐火構造の場合の面積倍読み規定追加（緩和）
[5 empty] | 1959-12-23 | 避難階→避難階又は地上に通ずる直通階段に改正、直上・直下階→直上階に改正(直下階は200→100㎡超に強化）
[5 empty] | 1969-05-01 | 重複距離の規定新設
[5 empty] | 1971-01-01 | 百貨店→物販店（1500㎡超)に改正
[5 empty] | 1974-01-01 | ｷｬﾊﾞﾚｰ等追加、児童福祉施設等追加、6階以上に居室有等、階数と居室面積による適用規定追加
[5 empty] | 1993-06-25 | 準耐火構造追加
[5 empty] | 2003-07-01 | 風営法適用建築物見直し
|  | 第121条の2 | 階段 | 屋外階段の構造 | 1956-07-01 | 規定制定
|  | 第122条 | 階段 | 避難階段の設置 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示第1369号
[5 empty] | 1964-01-15 | 15階以上に通ずる直通階段を特別避難階段とする規定等の追加
[5 empty] | 1969-05-01 | 地下2階・地下3階に通ずる直通階段への適用規定追加
[5 empty] | 1971-01-01 | 百貨店→物販店に改正
[5 empty] | 1993-06-25 | 準耐火構造追加
[5 empty] | 2000-06-01 | 耐火構造削除、防火設備規定の改正に伴う改正 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1369号)
第２節 | 廊下、避難階段及び出入口 | 第123条 | 階段 | 避難・特別避難階段の構造 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 告示第1728号
[5 empty] | 1959-12-23 | 階段室の面する部分にバルコニー追加
[5 empty] | 1964-01-15 | 階段室及び附室の天井・壁下地仕上不燃規定追加、15階以上の階段室・バルコニー・附室の床面積計の下限規定追加
[5 empty] | 1969-05-01 | 階段室の屋外に面する壁の開口部の離隔距離規定追加、階段に通ずる出入口の詳細基準追加、特別避難階段の排煙設備の構造基準告示化、床面積下限規定に地下3階以下の階追加 | 1969-05-01 | 規定制定(告示第1728号)特別避難階段の附室に設ける外気窓及び排煙設備の構造
[5 empty] | 1971-01-01 | 特別避難階段の耐火構造の壁で囲む規定の適用除外に非常用EV昇降路出入口の戸を明記 | 1971-01-01 | 改正（告示第1728号)排煙設備に用いる蓄電池の定義、電気配線・電線の構造規定追加
[5 empty] | 1974-01-01 | 防火戸の引用規定明記
[5 empty] | 2000-06-01 | 防火設備規定の改正に伴う改正 | 2000-06-01 | 改正（告示第1728号)排煙設備の基準；告示第1437号の引用可能を追加、防火設備規定の改正に伴う改正
|  | 第123条の2 | 階段 | 共同住宅の住戸の床面積 | 1969-05-01 | 規定制定
[5 empty] | 1993-06-25 | 準耐火構造追加
|  | 第124条 | 階段 | 物販店の避難階段等の幅 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1959-12-23 | 避難階→避難階若しくは地上に通ずる階段に改正
[5 empty] | 1971-01-01 | 百貨店→物販店に改正、各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計の計算基準改正
[5 empty] | 1981-06-01 | 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計の地階の適用方法明記
|  | 第125条 | 出入口 | 屋外への出口 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1969-05-01 | 居室の各部分から屋外出口への歩行距離の規定追加
[5 empty] | 1971-01-01 | 百貨店→物販店に改正、各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計の計算基準改正
|  | 第125条の2 | 出入口 | 屋外への出口等の施錠装置 | 1971-01-01 | 規定制定
|  | 第126条 | 屋上広場 | 屋上広場等 | 1950-11-23 | 規定制定
[5 empty] | 1959-12-23 | 2階以上の階にあるバルコニー等の適用規定追加、設置義務の手すり等にさくを明記
第３節 | 排煙設備 | 第126条の2第1項 | 設置 | 設置 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  | 告示第1436号、第2564号
[7 empty] | 1974-01-01 | 規定制定(告示第1829号)
[5 empty] | 1987-11-16 | ボーリング場等のスポーツ練習場を学校等に追加
[5 empty] | 1993-06-25 | 準耐火構造追加
[5 empty] | 2000-06-01 | 防火設備規定の改正に伴う改正、火災時の煙等の降下が生じない部分として定めるものの規定告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1436号) 改正（告示第1829号)耐火構造削除、防火設備の改正等
|  | 第126条の3 | 構造 | 構造 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  | 告示第1437号、第1829号
[7 empty] | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1829号)
[7 empty] | 1993-06-25 | 改正(告示第1829号)準耐火構造追加
[5 empty] | 2000-06-01 | 排煙風道の基準から、れんが、石、CB造の煙突への陶管煙な道等の設置義務削除、特殊な構造の排煙設備を設けた場合の適用除外規定追加 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1437号) 改正(告示第1829号)耐火構造削除、防火設備の改正等
第４節 | 非常用照明 | 第126条の4 | 設置 | 設置 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  | 告示第1411号
[5 empty] | 1987-11-16 | （設置免除）学校、体育館→学校等に改正
[5 empty] | 2000-06-01 | （設置免除）避難階及び直上直下階の居室で避難上支障のないものの規定追加、告示化 | 2000-06-01 | 規定制定(告示第1411号)
|  | 第126条の5 | 構造 | 構造 | 1971-01-01 | 規定制定 | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1830号) | 告示第1830号
[7 empty] | 1993-06-25 | 改正(告示第1829号)準耐火構造追加
[5 empty] | 2000-06-01 | 照明器具の火災時の構造性能等告示規定化 | 2000-06-01 | 改正(告示第1829号)耐火構造削除、防火設備の改正等

## 別紙４ 用途規制
大分類 | 法第48条項 | 建築基準法施行令条項 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定 | 4号 木造
第1種低層住居専用地域 | 第1項 | 第130条の3 | 兼用住宅 | 1971-01-01 | (規定制定)第1種住居専用地域(現1低専)に建築できる兼用住宅 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1993-06-25 | 第3号：クリーニング取次店追加 |  |  |  | ○
|  | 第130条の4 | 公益上必要な建築物 | 1971-01-01 | (規定制定)第1種住居専用地域(現1低専)に建築できる公益上必要な建築物 | 1971-01-01 | 規定制定(告示第1836号)令第5号の大臣が指定する施設 | 告示第1836号
|  |  |  | 1972-12-20 | 熱供給事業の用に供する施設追加
|  |  |  | 1977-11-01 | 近隣の利用する公園の公衆便所、水道・公共下水道・都市高速鉄道事業の用に供する施設追加 | 1977-11-01 | 改正(告示第1836号)
|  |  |  | 1993-06-25 | 路線バスの停留所の上屋、液化石油ガス事業の用に供する施設追加 | 1993-06-25 | 改正(告示第1836号)
|  |  |  | 2007-10-01 | 郵便法の改正に伴うもの(郵便の業務の用に供する施設）
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 | 第1項及び第2項 | 第130条の5 | 建築できない附属建築物 | 1971-01-01 | 規定制定(第1種住居専用地域内に建築してはならない附属建築物）
|  |  |  | 1993-06-25 | (自動車車庫)工作物の築造面積を規制対象に追加、300→600㎡に面積上限緩和 総合的設計による一団地の建築物に附属する自動車車庫
第2種低層住居専用地域 | 第2項 | 第130条の5の2 | 店舗、飲食店等 | 1993-06-25 | 規定制定
第1種中高層住居専用地域 | 第3項 | 第130条の5の3 | 店舗、飲食店等 | 1993-06-25 | 規定制定
|  | 第130条の5の4 | 公益上必要な建築物 | 1993-06-25 | 規定制定 | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1451号)令第2号の大臣が指定する施設 | 告示第1451号
|  |  |  | 2007-10-01 | 郵便法の改正に伴うもの(郵便局削除）
|  | 第130条の5の5 | 建築できない附属建築物 | 1993-06-25 | 規定制定
第2種中高層住居専用地域 | 第4項 | 第130条の6 | 工場 | 1971-01-01 | 規定制定
|  | 第130条の6の2 | 建築できない運動施設 | 1993-06-25 | 規定制定
|  | 第130条の7 | 建築できない畜舎 | 1959-12-23 | 規定制定(旧第130条の4)
第1種住居地域 | 第5項 | 第130条の7の2 | 大規模な建築物 | 1977-11-01 | 規定制定(旧第130条の7の2、7の3) |  |  | 告示第1436号
|  |  |  | 1993-06-25 | ①建築物附属の自動車車庫で同一敷地内の建築物面積を超えないかつ3階以上にないもの、②総合的設計による附属自動車車庫で①と同様、③都市計画決定された自動車車庫の追加 | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1436号)令第2号の大臣が指定する建築物
|  |  |  | 2007-10-01 | 郵便法の改正に伴うもの(郵便局削除）
第2種住居地域 | 第6項 | 第130条の8 | 附属自動車車庫 | 1962-07-27 | 規定制定
|  |  |  | 1993-06-25 | 面積(同一敷地内建築物の3分の1→1分の1）、階(2階以上禁止→3階以上)等の緩和
準住居地域 | 第7項 | 第130条の8の2 | 建築できない店舗、飲食店等 | 2007-11-30 | 規定制定
|  | 第130条の8の3 | 特殊の方法による事業 | 1993-06-25 | 規定制定(旧第130条の8の2) | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1438号)大臣が指定する特殊の方法による事業に使用する空気圧縮機 | 告示第1438号
準住居地域、商業地域、準工業地域 | 第7項、第9項、第10項 | 第130条の9 | 危険物の貯蔵又は処理 | 1959-12-23 | 規定制定(旧第130条の3) |  |  | 告示第1439号
|  |  |  | 1993-06-25 | 地下貯蔵槽により貯蔵される石油類についての規制免除、特定屋内貯蔵所等における貯蔵についての数量規定追加 | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1439号)屋内貯蔵所の位置、構造等を定める基準
|  |  |  | 2003-12-19 | 一定の構造において蓄電池により貯蔵される硫黄、ナトリウムの除外
近隣商業地域、準工業地域 | 第8項、第10項 | 第130条の9の2 | 建築できないもの | 1993-06-25 | 規定制定(風営法関係）
商業地域 | 第9項 | 第130条の9の3 | 営めない事業(工場) | 1993-06-25 | 規定制定(スエージングマシン又はロール機使用の金属鍛造）
準工業地域 | 第10項 | 第130条の9の4 | 特殊の方法による事業 | 1993-06-25 | 規定制定(規定の事業を営む工場等） | 1993-06-25 | 規定制定(告示第1440号)令第3号の安・防上支障がない合成繊維の製造、(告示第1441号)令第5号の石綿の粉じん飛散防止上有効な方法 | 告示第359、1440、1441号
|  |  |  | 2001-05-18 | 自動車に充填するための圧縮天然ガスに係る事業追加
[6 empty] | 2005-03-29 | 規定制定(告示第359号)燃料電池等として自動車に充填する圧縮水素で安・防上支障がない基準
|  | 第130条の9の5 | 可燃性ガスの製造 | 1993-06-25 | 規定制定

## 別紙５ 高さ制限(法第56条)
大分類 | 法第56条項 | 建築基準法施行令条項 | 項目 | 基準時 (令) | 改正概要(令) | 基準時 (告示) | 改正概要（告示） | 関係規定 | 4号 木造
道路斜線制限 | 第1項第1号 | 第130条の11 | 別表第3の2以上の用途地域にわたる場合の読み替え | 1987-11-16 | 規定制定 |  |  | 法第56条第2項 | ○
|  | 第130条の12 | 道路からの後退距離の算定の特例 | 1987-11-16 | 規定制定 |  |  | 法第56条第2項、第4項 | ○
|  | 第131条 | 前面道路との関係についての高さの緩和の規定適用 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  | 法第56条第6項 | ○
|  | 第131条の2 | 前面道路とみなす道路等 | 1959-12-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1964-01-15 | 計画道路を前面道路とみなす場合の対象建築物の規定改正(耐火建築物→特定行政庁が交、安、防、衛上支障がないと認める建築物） |  |  |  | ○
|  |  |  | 1971-01-01 | (旧第135条)壁面線又は壁面の位置の制限がある場合の読み替え規定制定
|  |  |  | 1993-06-25 | 計画道路に加え、法第68条の7第1項の予定道路を追加。 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1995-05-25 | 壁面線又は壁面の位置の制限がある場合の読み替え規定追加(第3項)(旧第135条削除) |  |  |  | ○
|  | 第132条 | 2以上の前面道路がある場合 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1959-12-23 | (第2項)幅員４m未満の前面道路についての適用距離追加 |  |  |  | ○
|  | 第134条 | 前面道路の反対側に公園等がある場合 | 1950-11-23 | 規定制定 |  |  |  | ○
|  |  |  | 1959-12-23 | 2以上の前面道路がある場合の緩和規定追加(第2項) |  |  |  | ○
|  |  |  | 1971-01-01 | 建築物の高さの規定(公園等の反対側の境界線から水平距離×1.5又は1.25倍かつ前面道路幅員×2又は1.75＋8m）→公園等の反対側の境界線を前面道路の反対側の境界線と見なす規定に改正 |  |  |  | ○
|  | 第135条の2 | 道路と敷地に高低差がある場合 | 1950-11-23 | 規定制定(旧第136条) |  |  |  | ○
隣地斜線制限 | 第1項第2号 | 第135条の3 | 制限の緩和 | 1964-01-15 | 規定制定(旧第135条の4) |  |  | 法第56条第5項、第6項 | ○
|  |  |  | 1971-01-01 | 隣地に建築物がない場合の隣地の地盤面の定義追加 |  |  |  | ○
北側斜線制限 | 第1項第3号 | 第135条の4 | 北側の前面道路又は隣地についての制限の緩和 | 1971-01-01 | 規定制定 |  |  | 法第56条第5項、第6項 | ○