## 表紙
（総量規制・自主検査） 水質測定結果表及び記入要領
(留意事項)水質測定結果表については、毎測定月の翌月末までに、香川県環境管理課へ提出して下さい。
〒760-8570 高松市番町４丁目１番１０号 香川県 環境管理課
E-mail: fuka@pref.kagawa.lg.jp
※ 報告エクセルの名称を「事業場番号．事業場名. 西暦．月」として報告して下さい。（例：999.〇〇 2022.04）

## 記入要領
総量規制 自主検査 | 水 質 測 定 結 果 表 の 記 入 要 領
※１ 黄色の項目は必須項目になりますので、必ず入力してください。
※２ 報告エクセルの名称を「事業場番号．事業場名. 西暦．月」として報告して下さい。（例：999.〇〇 2022.04）
※３ 既に報告済みのデータは消去せず、報告当月分のシートへ測定結果を記入してください。
| 様式１－事業場内の測定が１箇所のみの場合 | 様式２－事業場内の測定が２箇所以上の場合
測定年月 | 該当年月を入力する。（例： 2022 年 4 月）
事業場番号 | 該当事業場番号を入力する。（事業場番号については、環境管理課から個別に連絡します。）
工場・事業場名、担当者名 | 工場・事業場名、担当者名を入力して下さい。
①総量規制測定結果
②測定日 | 測定した日の欄に結果を入力し、（ ）の中に曜日を入力する。
③水量(㎥/日） | 実測水量を入力する。（水量が０ｍ３の場合は、０を入力しないで下さい。） | 各特定排出水の実測水量を合計した量を入力する。（水量が０ｍ３の場合は、０を入力しないで下さい。） （知事の例外規定の適用により毎日測定を実施しない計測場所でデータがない場合は、最も近い日の実測水量を使うこと。）
④ＣＯＤ値（mg/l） | 実測値を入力する。 | 自動計算により入力されます。 （⑤ＣＯＤ負荷量（㎏/日）÷③水量(㎥/日）×１０３）
⑤負荷量（㎏/日） | 自動計算により、負荷量が入力されます。 （③水量(㎥/日）×④ＣＯＤ値（mg/l）×１０－３） | 内訳負荷量の合計値が入力されます。
⑤’⑤の内訳 |  | 主要特定排出水のＣＯＤ負荷量を内訳ごとに入力する。 （毎日測定の計測場所は必ず入力し、毎日測定を実施しない場所は、それらの合計値を記入すること。）
⑥T-N値（mg/l） | 実測値を入力する。 | 自動計算により入力されます。 （⑦Ｔ－Ｎ負荷量（㎏/日）÷③水量(㎥/日）×１０３）
⑦負荷量（㎏/日） | 自動計算により、負荷量が入力されます。 （③水量(㎥/日）×⑥Ｔ－Ｎ値（mg/l）×１０－３） | 内訳負荷量の合計値が入力されます。
⑦’⑦の内訳 |  | 主要特定排出水のＴ－Ｎ負荷量を内訳ごとに入力する。 （毎日測定の計測場所は必ず入力し、毎日測定を実施しない場所は、それらの合計値を記入すること。）
⑧T-P値（mg/l） | 実測値を入力する。 | 自動計算により入力されます。 （⑨Ｔ－Ｐ負荷量（㎏/日）÷③水量(㎥/日）×１０３）
⑨負荷量（㎏/日） | 自動計算により、負荷量が入力されます。 （③水量(㎥/日）×⑧Ｔ－Ｐ値（mg/l）×１０－３） | 内訳負荷量の合計値が入力されます。
⑨’⑨の内訳 |  | 主要特定排出水のＴ－Ｐ負荷量を内訳ごとに入力する。 （毎日測定の計測場所は必ず入力し、毎日測定を実施しない場所は、それらの合計値を記入すること。）
⑩特定施設の稼動 | 工場・事業場が稼動している時は、「１」を入力する。（土曜・日曜等、工場・事業場が休みの時は入力なし。）
⑪自主測定関係 | ◦排水口で自主測定した実測水質を記入すること。
◦必要に応じて，項目を追加すること。(例ＣＮ，Ｔ－Ｃｒなど）
◦排水量は，実測水量を記入すること。実測値がない場合は，（ ）書きで，届出値を記入すること。
◦測定回数が多くこの欄で記入できない場合，別紙（電子媒体も可）を用いること。
集計結果 | 自動計算により、集計結果が入力されます。
・平均値 | ③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の１箇月の平均値が入力されます。
・COD負荷量最大日 | １箇月の内で最も大きい⑤ＣＯＤ負荷量が入力されます。
・T-N負荷量最大日 | １箇月の内で最も大きい⑦Ｔ－Ｎ負荷量が入力されます。
・T-P負荷量最大日 | １箇月の内で最も大きい⑨Ｔ－Ｐ負荷量が入力されます。
・排水量最大日 | １箇月の内で最も大きい③排水量が入力されます。
・特定施設稼動日数 | 1箇月の操業日数が入力されます。

## 4月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 4 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44652 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-04-01
| 2 | 44653 | [13 empty] | 2022-04-02
| 3 | 44654 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-04-03
| 4 | 44655 | [13 empty] | 2022-04-04
| 5 | 44656 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-04-05
| 6 | 44657 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-04-06
| 7 | 44658 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-04-07
| 8 | 44659 | [13 empty] | 2022-04-08
| 9 | 44660 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-04-09
| 10 | 44661 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-04-10
| 11 | 44662 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-04-11
| 12 | 44663 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-04-12
| 13 | 44664 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-04-13
| 14 | 44665 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-04-14
| 15 | 44666 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-04-15
| 16 | 44667 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-04-16
| 17 | 44668 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-04-17
| 18 | 44669 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-04-18
| 19 | 44670 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-04-19
| 20 | 44671 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-04-20
| 21 | 44672 | [13 empty] | 2022-04-21
| 22 | 44673 | [13 empty] | 2022-04-22
| 23 | 44674 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-04-23
| 24 | 44675 | [13 empty] | 2022-04-24
| 25 | 44676 | [13 empty] | 2022-04-25
| 26 | 44677 | [13 empty] | 2022-04-26
| 27 | 44678 | [13 empty] | 2022-04-27
| 28 | 44679 | [13 empty] | 2022-04-28
| 29 | 44680 | [13 empty] | 2022-04-29
| 30 | 44681 | [13 empty] | 2022-04-30
| 31 | 44682 | [13 empty] | 2022-05-01
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字

## 5月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 5 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44682 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-05-01
| 2 | 44683 | [13 empty] | 2022-05-02
| 3 | 44684 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-05-03
| 4 | 44685 | [13 empty] | 2022-05-04
| 5 | 44686 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-05-05
| 6 | 44687 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-05-06
| 7 | 44688 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-05-07
| 8 | 44689 | [13 empty] | 2022-05-08
| 9 | 44690 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-05-09
| 10 | 44691 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-05-10
| 11 | 44692 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-05-11
| 12 | 44693 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-05-12
| 13 | 44694 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-05-13
| 14 | 44695 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-05-14
| 15 | 44696 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-05-15
| 16 | 44697 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-05-16
| 17 | 44698 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-05-17
| 18 | 44699 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-05-18
| 19 | 44700 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-05-19
| 20 | 44701 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-05-20
| 21 | 44702 | [13 empty] | 2022-05-21
| 22 | 44703 | [13 empty] | 2022-05-22
| 23 | 44704 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-05-23
| 24 | 44705 | [13 empty] | 2022-05-24
| 25 | 44706 | [13 empty] | 2022-05-25
| 26 | 44707 | [13 empty] | 2022-05-26
| 27 | 44708 | [13 empty] | 2022-05-27
| 28 | 44709 | [13 empty] | 2022-05-28
| 29 | 44710 | [13 empty] | 2022-05-29
| 30 | 44711 | [13 empty] | 2022-05-30
| 31 | 44712 | [13 empty] | 2022-05-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 6月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 6 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44713 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-06-01
| 2 | 44714 | [13 empty] | 2022-06-02
| 3 | 44715 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-06-03
| 4 | 44716 | [13 empty] | 2022-06-04
| 5 | 44717 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-06-05
| 6 | 44718 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-06-06
| 7 | 44719 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-06-07
| 8 | 44720 | [13 empty] | 2022-06-08
| 9 | 44721 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-06-09
| 10 | 44722 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-06-10
| 11 | 44723 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-06-11
| 12 | 44724 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-06-12
| 13 | 44725 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-06-13
| 14 | 44726 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-06-14
| 15 | 44727 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-06-15
| 16 | 44728 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-06-16
| 17 | 44729 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-06-17
| 18 | 44730 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-06-18
| 19 | 44731 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-06-19
| 20 | 44732 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-06-20
| 21 | 44733 | [13 empty] | 2022-06-21
| 22 | 44734 | [13 empty] | 2022-06-22
| 23 | 44735 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-06-23
| 24 | 44736 | [13 empty] | 2022-06-24
| 25 | 44737 | [13 empty] | 2022-06-25
| 26 | 44738 | [13 empty] | 2022-06-26
| 27 | 44739 | [13 empty] | 2022-06-27
| 28 | 44740 | [13 empty] | 2022-06-28
| 29 | 44741 | [13 empty] | 2022-06-29
| 30 | 44742 | [13 empty] | 2022-06-30
| 31 | 44743 | [13 empty] | 2022-07-01
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 7月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 7 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44743 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-07-01
| 2 | 44744 | [13 empty] | 2022-07-02
| 3 | 44745 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-07-03
| 4 | 44746 | [13 empty] | 2022-07-04
| 5 | 44747 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-07-05
| 6 | 44748 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-07-06
| 7 | 44749 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-07-07
| 8 | 44750 | [13 empty] | 2022-07-08
| 9 | 44751 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-07-09
| 10 | 44752 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-07-10
| 11 | 44753 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-07-11
| 12 | 44754 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-07-12
| 13 | 44755 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-07-13
| 14 | 44756 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-07-14
| 15 | 44757 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-07-15
| 16 | 44758 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-07-16
| 17 | 44759 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-07-17
| 18 | 44760 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-07-18
| 19 | 44761 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-07-19
| 20 | 44762 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-07-20
| 21 | 44763 | [13 empty] | 2022-07-21
| 22 | 44764 | [13 empty] | 2022-07-22
| 23 | 44765 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-07-23
| 24 | 44766 | [13 empty] | 2022-07-24
| 25 | 44767 | [13 empty] | 2022-07-25
| 26 | 44768 | [13 empty] | 2022-07-26
| 27 | 44769 | [13 empty] | 2022-07-27
| 28 | 44770 | [13 empty] | 2022-07-28
| 29 | 44771 | [13 empty] | 2022-07-29
| 30 | 44772 | [13 empty] | 2022-07-30
| 31 | 44773 | [13 empty] | 2022-07-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 8月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 8 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44774 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-08-01
| 2 | 44775 | [13 empty] | 2022-08-02
| 3 | 44776 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-08-03
| 4 | 44777 | [13 empty] | 2022-08-04
| 5 | 44778 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-08-05
| 6 | 44779 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-08-06
| 7 | 44780 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-08-07
| 8 | 44781 | [13 empty] | 2022-08-08
| 9 | 44782 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-08-09
| 10 | 44783 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-08-10
| 11 | 44784 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-08-11
| 12 | 44785 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-08-12
| 13 | 44786 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-08-13
| 14 | 44787 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-08-14
| 15 | 44788 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-08-15
| 16 | 44789 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-08-16
| 17 | 44790 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-08-17
| 18 | 44791 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-08-18
| 19 | 44792 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-08-19
| 20 | 44793 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-08-20
| 21 | 44794 | [13 empty] | 2022-08-21
| 22 | 44795 | [13 empty] | 2022-08-22
| 23 | 44796 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-08-23
| 24 | 44797 | [13 empty] | 2022-08-24
| 25 | 44798 | [13 empty] | 2022-08-25
| 26 | 44799 | [13 empty] | 2022-08-26
| 27 | 44800 | [13 empty] | 2022-08-27
| 28 | 44801 | [13 empty] | 2022-08-28
| 29 | 44802 | [13 empty] | 2022-08-29
| 30 | 44803 | [13 empty] | 2022-08-30
| 31 | 44804 | [13 empty] | 2022-08-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 9月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 9 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44805 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-09-01
| 2 | 44806 | [13 empty] | 2022-09-02
| 3 | 44807 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-09-03
| 4 | 44808 | [13 empty] | 2022-09-04
| 5 | 44809 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-09-05
| 6 | 44810 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-09-06
| 7 | 44811 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-09-07
| 8 | 44812 | [13 empty] | 2022-09-08
| 9 | 44813 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-09-09
| 10 | 44814 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-09-10
| 11 | 44815 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-09-11
| 12 | 44816 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-09-12
| 13 | 44817 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-09-13
| 14 | 44818 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-09-14
| 15 | 44819 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-09-15
| 16 | 44820 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-09-16
| 17 | 44821 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-09-17
| 18 | 44822 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-09-18
| 19 | 44823 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-09-19
| 20 | 44824 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-09-20
| 21 | 44825 | [13 empty] | 2022-09-21
| 22 | 44826 | [13 empty] | 2022-09-22
| 23 | 44827 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-09-23
| 24 | 44828 | [13 empty] | 2022-09-24
| 25 | 44829 | [13 empty] | 2022-09-25
| 26 | 44830 | [13 empty] | 2022-09-26
| 27 | 44831 | [13 empty] | 2022-09-27
| 28 | 44832 | [13 empty] | 2022-09-28
| 29 | 44833 | [13 empty] | 2022-09-29
| 30 | 44834 | [13 empty] | 2022-09-30
| 31 | 44835 | [13 empty] | 2022-10-01
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 10月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 10 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44835 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-10-01
| 2 | 44836 | [13 empty] | 2022-10-02
| 3 | 44837 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-10-03
| 4 | 44838 | [13 empty] | 2022-10-04
| 5 | 44839 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-10-05
| 6 | 44840 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-10-06
| 7 | 44841 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-10-07
| 8 | 44842 | [13 empty] | 2022-10-08
| 9 | 44843 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-10-09
| 10 | 44844 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-10-10
| 11 | 44845 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-10-11
| 12 | 44846 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-10-12
| 13 | 44847 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-10-13
| 14 | 44848 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-10-14
| 15 | 44849 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-10-15
| 16 | 44850 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-10-16
| 17 | 44851 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-10-17
| 18 | 44852 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-10-18
| 19 | 44853 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-10-19
| 20 | 44854 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-10-20
| 21 | 44855 | [13 empty] | 2022-10-21
| 22 | 44856 | [13 empty] | 2022-10-22
| 23 | 44857 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-10-23
| 24 | 44858 | [13 empty] | 2022-10-24
| 25 | 44859 | [13 empty] | 2022-10-25
| 26 | 44860 | [13 empty] | 2022-10-26
| 27 | 44861 | [13 empty] | 2022-10-27
| 28 | 44862 | [13 empty] | 2022-10-28
| 29 | 44863 | [13 empty] | 2022-10-29
| 30 | 44864 | [13 empty] | 2022-10-30
| 31 | 44865 | [13 empty] | 2022-10-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 11月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 11 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44866 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-11-01
| 2 | 44867 | [13 empty] | 2022-11-02
| 3 | 44868 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-11-03
| 4 | 44869 | [13 empty] | 2022-11-04
| 5 | 44870 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-11-05
| 6 | 44871 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-11-06
| 7 | 44872 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-11-07
| 8 | 44873 | [13 empty] | 2022-11-08
| 9 | 44874 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-11-09
| 10 | 44875 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-11-10
| 11 | 44876 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-11-11
| 12 | 44877 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-11-12
| 13 | 44878 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-11-13
| 14 | 44879 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-11-14
| 15 | 44880 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-11-15
| 16 | 44881 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-11-16
| 17 | 44882 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-11-17
| 18 | 44883 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-11-18
| 19 | 44884 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-11-19
| 20 | 44885 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-11-20
| 21 | 44886 | [13 empty] | 2022-11-21
| 22 | 44887 | [13 empty] | 2022-11-22
| 23 | 44888 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-11-23
| 24 | 44889 | [13 empty] | 2022-11-24
| 25 | 44890 | [13 empty] | 2022-11-25
| 26 | 44891 | [13 empty] | 2022-11-26
| 27 | 44892 | [13 empty] | 2022-11-27
| 28 | 44893 | [13 empty] | 2022-11-28
| 29 | 44894 | [13 empty] | 2022-11-29
| 30 | 44895 | [13 empty] | 2022-11-30
| 31 | 44896 | [13 empty] | 2022-12-01
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 12月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2022 | 年 | 12 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44896 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2022-12-01
| 2 | 44897 | [13 empty] | 2022-12-02
| 3 | 44898 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2022-12-03
| 4 | 44899 | [13 empty] | 2022-12-04
| 5 | 44900 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2022-12-05
| 6 | 44901 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2022-12-06
| 7 | 44902 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2022-12-07
| 8 | 44903 | [13 empty] | 2022-12-08
| 9 | 44904 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2022-12-09
| 10 | 44905 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-12-10
| 11 | 44906 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2022-12-11
| 12 | 44907 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-12-12
| 13 | 44908 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2022-12-13
| 14 | 44909 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-12-14
| 15 | 44910 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2022-12-15
| 16 | 44911 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2022-12-16
| 17 | 44912 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2022-12-17
| 18 | 44913 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-12-18
| 19 | 44914 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2022-12-19
| 20 | 44915 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2022-12-20
| 21 | 44916 | [13 empty] | 2022-12-21
| 22 | 44917 | [13 empty] | 2022-12-22
| 23 | 44918 | [11 empty] | 備 考 |  | 2022-12-23
| 24 | 44919 | [13 empty] | 2022-12-24
| 25 | 44920 | [13 empty] | 2022-12-25
| 26 | 44921 | [13 empty] | 2022-12-26
| 27 | 44922 | [13 empty] | 2022-12-27
| 28 | 44923 | [13 empty] | 2022-12-28
| 29 | 44924 | [13 empty] | 2022-12-29
| 30 | 44925 | [13 empty] | 2022-12-30
| 31 | 44926 | [13 empty] | 2022-12-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 1月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2023 | 年 | 1 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44927 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2023-01-01
| 2 | 44928 | [13 empty] | 2023-01-02
| 3 | 44929 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2023-01-03
| 4 | 44930 | [13 empty] | 2023-01-04
| 5 | 44931 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2023-01-05
| 6 | 44932 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2023-01-06
| 7 | 44933 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2023-01-07
| 8 | 44934 | [13 empty] | 2023-01-08
| 9 | 44935 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2023-01-09
| 10 | 44936 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-01-10
| 11 | 44937 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2023-01-11
| 12 | 44938 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-01-12
| 13 | 44939 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2023-01-13
| 14 | 44940 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-01-14
| 15 | 44941 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2023-01-15
| 16 | 44942 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2023-01-16
| 17 | 44943 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2023-01-17
| 18 | 44944 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-01-18
| 19 | 44945 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2023-01-19
| 20 | 44946 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-01-20
| 21 | 44947 | [13 empty] | 2023-01-21
| 22 | 44948 | [13 empty] | 2023-01-22
| 23 | 44949 | [11 empty] | 備 考 |  | 2023-01-23
| 24 | 44950 | [13 empty] | 2023-01-24
| 25 | 44951 | [13 empty] | 2023-01-25
| 26 | 44952 | [13 empty] | 2023-01-26
| 27 | 44953 | [13 empty] | 2023-01-27
| 28 | 44954 | [13 empty] | 2023-01-28
| 29 | 44955 | [13 empty] | 2023-01-29
| 30 | 44956 | [13 empty] | 2023-01-30
| 31 | 44957 | [13 empty] | 2023-01-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 2月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2023 | 年 | 2 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44958 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2023-02-01
| 2 | 44959 | [13 empty] | 2023-02-02
| 3 | 44960 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2023-02-03
| 4 | 44961 | [13 empty] | 2023-02-04
| 5 | 44962 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2023-02-05
| 6 | 44963 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2023-02-06
| 7 | 44964 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2023-02-07
| 8 | 44965 | [13 empty] | 2023-02-08
| 9 | 44966 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2023-02-09
| 10 | 44967 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-02-10
| 11 | 44968 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2023-02-11
| 12 | 44969 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-02-12
| 13 | 44970 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2023-02-13
| 14 | 44971 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-02-14
| 15 | 44972 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2023-02-15
| 16 | 44973 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2023-02-16
| 17 | 44974 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2023-02-17
| 18 | 44975 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-02-18
| 19 | 44976 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2023-02-19
| 20 | 44977 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-02-20
| 21 | 44978 | [13 empty] | 2023-02-21
| 22 | 44979 | [13 empty] | 2023-02-22
| 23 | 44980 | [11 empty] | 備 考 |  | 2023-02-23
| 24 | 44981 | [13 empty] | 2023-02-24
| 25 | 44982 | [13 empty] | 2023-02-25
| 26 | 44983 | [13 empty] | 2023-02-26
| 27 | 44984 | [13 empty] | 2023-02-27
| 28 | 44985 | [13 empty] | 2023-02-28
| 29 | 44986 | [13 empty] | 2023-03-01
| 30 | 44987 | [13 empty] | 2023-03-02
| 31 | 44988 | [13 empty] | 2023-03-03
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 3月
様式１
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2023 | 年 | 3 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
① 総 量 規 制 測 定 結 果 | ②測定日 |  | ③水量 | ④ＣＯＤ値 | ⑤ 負荷量⑤'⑤の内訳 | ⑥Ｔ－Ｎ値 | ⑦ 負荷量⑦'⑦の内訳 | ⑧Ｔ－Ｐ値 | ⑨負荷量⑨'⑨の内訳 |  |  |  | ⑩特定施設の稼動 | ⑪自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 1 | 44986 | [11 empty] | 測定日時 |  | 2023-03-01
| 2 | 44987 | [13 empty] | 2023-03-02
| 3 | 44988 | [11 empty] | 排水口名 |  | 2023-03-03
| 4 | 44989 | [13 empty] | 2023-03-04
| 5 | 44990 | [11 empty] | 実測排水量 |  | 2023-03-05
| 6 | 44991 | [11 empty] | (届出)(m3/日) |  | 2023-03-06
| 7 | 44992 | [11 empty] | ｐＨ |  | 2023-03-07
| 8 | 44993 | [13 empty] | 2023-03-08
| 9 | 44994 | [11 empty] | ＢＯＤ |  | 2023-03-09
| 10 | 44995 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-03-10
| 11 | 44996 | [11 empty] | ＣＯＤ |  | 2023-03-11
| 12 | 44997 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-03-12
| 13 | 44998 | [11 empty] | ＳＳ |  | 2023-03-13
| 14 | 44999 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-03-14
| 15 | 45000 | [11 empty] | 大腸菌群数 |  | 2023-03-15
| 16 | 45001 | [11 empty] | (個/cm3) |  | 2023-03-16
| 17 | 45002 | [11 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 2023-03-17
| 18 | 45003 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-03-18
| 19 | 45004 | [11 empty] | Ｔ－Ｐ |  | 2023-03-19
| 20 | 45005 | [11 empty] | (mg/ｌ) |  | 2023-03-20
| 21 | 45006 | [13 empty] | 2023-03-21
| 22 | 45007 | [13 empty] | 2023-03-22
| 23 | 45008 | [11 empty] | 備 考 |  | 2023-03-23
| 24 | 45009 | [13 empty] | 2023-03-24
| 25 | 45010 | [13 empty] | 2023-03-25
| 26 | 45011 | [13 empty] | 2023-03-26
| 27 | 45012 | [13 empty] | 2023-03-27
| 28 | 45013 | [13 empty] | 2023-03-28
| 29 | 45014 | [13 empty] | 2023-03-29
| 30 | 45015 | [13 empty] | 2023-03-30
| 31 | 45016 | [13 empty] | 2023-03-31
集計結果 | 平均値 | [8 empty] | 特定施設稼動日数
COD負荷量最大日
T-N負荷量最大日
T-P負荷量最大日
排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T5: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし