## 月毎点検（横）
循環式浴槽等の自主管理点検表
実施日： 年 月 日
（前回実施日： 年 月 日） | [5 empty] | 実施者氏名：
点検項目 |  | チェック | 点検項目 |  |  |  |  | チェック
換水 | 循環なし： の浴槽水は毎日換水しているか。 |  | 貯湯槽 | ：６０℃以上に保たれているか。 ：６０℃以下の場合は塩素等により消毒しているか。
| 循環あり： は、 に換水しているか。 |  |  | 生物膜が生じないよう 、清掃・消毒しているか。
| 気泡発生装置あり： は、毎日換水しているか。 |  | 回収槽 | 清掃・消毒を１週間に１回以上行い、槽内の湯水を消毒しているか。
塩素消毒 | 浴槽水は塩素系薬剤を用いて消毒しているか。 |  | 調整箱 | 定期的に清掃しているか。
| 残留塩素濃度を１日に 回以上測定しているか。 |  | シャワー | シャワーヘッドの清掃・消毒を 実施しているか。
| 残留塩素濃度は か。 |  | 【 参考 】 水質検査
| 結果を３年間保管しているか。 |  | 湯水の区分 |  | 塩素消毒 | 水質検査の頻度 | 責任者 確認印
| 消毒設備の維持管理を、マニュアルに沿って適切に行っているか。 |  | 浴槽水 ※１ | 毎日換水 | あり | １年に１回以上
水質検査 | 定められた頻度で実施しているか。 |  |  |  | なし | １年に４回以上
| 結果を３年間保管しているか。 |  |  | 毎日換水以外 （24時間以上連続使用） | あり | １年に２回以上
| 水質基準に適合しない場合、保健所に報告することを知っているか。 |  |  |  | なし | １年に４回以上
湯水の 水位 | 浴槽水は常にあふれ出る状態になっているか。 |  | 原 水 ※２ | 水 道 水 |  | ―
集毛器 | 毎日清掃しているか。 |  |  | 水道水以外 （温泉水・井戸水など） |  | １年に１回以上
循環配管 | ろ過器の逆洗浄を１週間に１回以上しているか。 |  | ※１：浴槽水（４項目） 濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌 ※２：原水（６項目） 色度、濁度、水素イオン濃度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、 レジオネラ属菌
ろ過器や循環配管内の高濃度塩素消毒を 実施しているか。
この記録は、責任者に報告したうえで、３年間保管してください。