## 計算書 (空調機器更新）
（その１） | [11 empty] | エネルギー種類 | 単位（時間） | 単位（年） | CO2換算係数
香川県省エネ設備更新補助金CO２削減効果計算書 【高効率空調機器】 | [11 empty] | 電力 | kW | kWh/年 | 0.447 | kg-co2/kwh
[12 empty] | ガソリン | L/h | L/年 | 2.29 | t-co2/kl
申請者名 | [11 empty] | 灯油 | L/h | L/年 | 2.5 | t-co2/kl
[12 empty] | 軽油 | L/h | L/年 | 2.62 | t-co2/kl
導入設備情報 | [11 empty] | LPG（重量ベース） | kg/h | kg/年 | 2.99 | t-co2/kl
[12 empty] | LPG（体積ベース） | L/h | L/年 | 5.2521
設備導入場所 【事業所の名称及び住所】 | [11 empty] | A重油 | L/h | L/年 | 2.75 | t-co2/kl
[12 empty] | B・C重油 | L/h | L/年 | 3.1 | t-co2/kl
冷暖房の使用期間 | [11 empty] | 都市ガス | Nm3/h | Nm3/年 | 2.135 | kg-co2/m3
１月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | その他 | ー | ー
暖房 | 暖房 | 暖房 | ー | ー | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | ー | 暖房 | 暖房
導入設備区分 |  | 更新
従来設備のメーカー |  | 記載してください |  |  |  | 従来設備の機種名 |  | 記載してください
従来設備の消費電力（燃料） 【冷房】 |  | 種類 | 数値 | 単位 |  | 従来設備の消費電力（燃料） 【暖房】 |  | 種類 | 数値 | 単位
|  |  | 記載してください |  |  |  |  | 0 | 記載してください
「その他」の場合 |  |  |  | ○/h |  | 「その他」の場合 |  |  |  | ○/h
冷房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月 |  | 暖房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月
（冷房及び暖房による）年間の電力（燃料）消費量
その他の場合 |  |  |  | ○/年
導入設備のメーカー |  | 記載してください |  |  |  | 導入設備の機種名 |  | 記載してください
導入設備の消費電力（燃料） 【冷房】 |  | 種類 | 数値 | 単位 |  | 導入設備の消費電力（燃料） 【暖房】 |  | 種類 | 数値 | 単位
|  |  | 記載してください |  |  |  |  | 0 | 記載してください
「その他」の場合 |  |  |  | ○/h |  | 「その他」の場合 |  |  |  | ○/h
冷房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月 |  | 暖房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月
（冷房及び暖房による）年間の電力（燃料）消費量
その他の場合 |  |  |  | ○/年
結果（省CO２効果）
①年間CO2排出量（従来設備） |  |  |  | kg-CO2/年
②年間CO2排出量（導入設備） |  |  |  | kg-CO2/年
③CO2削減量（①－②） |  |  |  | kg-CO2/年 | = | ③CO2削減量（(①－②)/1000） |  |  |  | t-CO2/年
④省CO２効果（（①－②）/①） |  |  |  | ％
判定 |  |  | 補助対象
※ 複数の空調機器を補助対象として申請する場合、更新する機器ごとに作成すること。
※ 設備設置事業者が作成する計算書やカタログなど、計算の根拠となる資料を添付すること。