## 計算書 (空調機器更新）
（その１） | [11 empty] | エネルギー種類 | 単位（時間） | 単位（年） | CO2換算係数
かがわ中小事業者CO2CO2削減支援補助金CO２削減効果計算書 【高効率空調機器】 | [11 empty] | 電力 | kW | kWh/年 | 0.454 | kg-co2/kwh
[12 empty] | ガソリン | L/h | L/年 | 2.29 | t-co2/kl
申請者名 | [11 empty] | 灯油 | L/h | L/年 | 2.5 | t-co2/kl
[12 empty] | 軽油 | L/h | L/年 | 2.62 | t-co2/kl
導入設備情報 | [11 empty] | LPG（重量ベース） | kg/h | kg/年 | 2.99 | t-co2/kl
[12 empty] | LPG（体積ベース） | L/h | L/年 | 5.2521
設備導入場所 【事業所の名称及び住所】 | [11 empty] | A重油 | L/h | L/年 | 2.75 | t-co2/kl
[12 empty] | B・C重油 | L/h | L/年 | 3.1 | t-co2/kl
冷暖房の使用期間 | [11 empty] | 都市ガス | Nm3/h | Nm3/年 | 2.135 | kg-co2/m3
１月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | その他 | ー | ー
暖房 | 暖房 | 暖房 | ー | ー | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | ー | 暖房 | 暖房
導入設備区分 |  | 更新
従来設備のメーカー |  | 記載してください |  |  |  | 従来設備の機種名 |  | 記載してください
従来設備の消費電力（燃料） 【冷房】 |  | 種類 | 数値 | 単位 |  | 従来設備の消費電力（燃料） 【暖房】 |  | 種類 | 数値 | 単位
|  |  | 記載してください |  |  |  |  | 0 | 記載してください
「その他」の場合 |  |  |  | ○/h |  | 「その他」の場合 |  |  |  | ○/h
冷房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月 |  | 暖房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月
（冷房及び暖房による）年間の電力（燃料）消費量 |  |  |  |  | ⇦メーカーや設備設置事業者が作成した計算書をもとに消費量を算出する場合は直接入力してください。
この場合は、冷房、暖房の稼働時間は、記載する必要はありません。
その他の場合 |  |  |  | ○/年 | 計算書及び算出過程がわかる資料を添付すること。また、従来設備の製造年又は設置年を記載すること。
従来設備の製造年又は設置年（西暦）
導入設備のメーカー |  | 記載してください |  |  |  | 導入設備の機種名 |  | 記載してください
導入設備の消費電力（燃料） 【冷房】 |  | 種類 | 数値 | 単位 |  | 導入設備の消費電力（燃料） 【暖房】 |  | 種類 | 数値 | 単位
|  |  | 記載してください |  |  |  |  | 0 | 記載してください
「その他」の場合 |  |  |  | ○/h |  | 「その他」の場合 |  |  |  | ○/h
冷房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月 |  | 暖房の稼働時間（月間） |  | 記載してください |  | h/月
（冷房及び暖房による）年間の電力（燃料）消費量 |  |  |  |  | ⇦メーカーや設備設置事業者が作成した計算書をもとに消費量を算出する場合は直接入力してください。
この場合は、冷房、暖房の稼働時間は、記載する必要はありません。
その他の場合 |  |  |  | ○/年 | 計算書及び算出過程がわかる資料を添付すること。
結果（省CO２効果）
①年間CO2排出量（従来設備） |  |  |  | kg-CO2/年
②年間CO2排出量（導入設備） |  |  |  | kg-CO2/年
③CO2削減量（①－②） |  |  |  | kg-CO2/年 | = | ③CO2削減量（(①－②)/1000） |  |  |  | t-CO2/年
④省CO２効果（（①－②）/①） |  |  |  | ％
判定 |  |  | 補助対象
※ 複数の空調機器を補助対象として申請する場合、更新する機器ごとに作成すること。
※ 設備設置事業者が作成する計算書やカタログなど、計算の根拠となる資料を添付すること。