## 計算シート
（その３)-1
かがわ中小事業者CO2CO2削減支援補助金CO２削減効果計算書 【高効率給湯機器（ハイブリッド給湯器以外の給湯機器)】
申請者名
設備導入場所 【事業所の名称及び住所】
給湯機器の更新計画を入力してください
| 更新前 |  | 更新後
①給湯機の種類
②燃料種
②メーカー
③型式
④給湯機効率 |  | ※1 |  | ※２
⑤給湯量 |  | L/日
⑥年間使用日数 |  | 日/月
⑦設定温度 |  | ℃
〈注意事項〉
※1 カタログやメーカーHP等で確認し入力してください。
不明の場合はメーカーへ問い合わせてください。
※２ エコキュートはカタログから「年間給湯保温効率」または「年間給湯効率」を入力してください。
※ 設備設置事業者が作成する計算書やカタログなど、計算の根拠となる資料を添付すること。
CO2削減率
| 更新前 |  | 更新後
年間燃料消費量 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
年間CO2排出量 | #N/A | kg | #N/A | kg
CO2削減率 |  |  | #N/A | ％
#N/A |  |  |  |  | #N/A

## 詳細試算 (hidden)
■ エネルギー使用想定 |  |  |  | 1MJ | 239kcal
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器効率 |  |  | 給湯負荷 JIS9220 | JISS2075
|  |  |  | 標準発熱量 |  | CO2排出換算係数 |  |  | 更新前 | 0 |  |  | 給湯量L/日 | 給水温度 | kcal/日
|  |  | 灯油 | 8718 | kcal/Ⅼ | 2.5 | kg-CO2/L | 2.49 | 更新後 | 0 |  | 中間期 | 0 | 15 | 0
|  |  | プロパンガス | 22251.18 | kcal/㎥ | 5.2521 | kg-CO2/㎥ | 6.55 |  |  |  | 夏期 | 403 | 23 | 6851
|  |  | 電力 | 860 | kcal/kWh | 0.454 | kg-CO2/kWh | 0.47 |  |  |  | 冬期 | 496 | 9 | 15376
|  |  | 都市ガス | 9547 | kcal/㎥ | 2.135 | kg-CO2/㎥ | 2.23
|  |  | A重油 | 9293 | kcal/Ⅼ | 2.75 | kg-CO2/L
■給湯負荷
|  |  | 単位 | 月間 | 年間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
a | 日数 |  | 日 | 0 | 0 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 304
b | 月間給湯負荷 | 給湯負荷*a | kcal | 0 | 0 | 205530 | 212381 | 212381 | 205530 | 0 | 0 | 476656 | 476656 | 430528 | 0 | 2219662
[6 empty] | 夏期 | 夏期 | 夏期 | 夏期 |  |  | 冬期 | 冬期 | 冬期
（１）更新前
0
|  |  | 単位 | 月間 | 年間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
c | 燃料使用量 | b/発熱量/機器効率 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d | CO2排出量 | c*CO2原単位 | kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
（２）更新後
0
|  |  | 単位 | 年間 | 月間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e | 消費電力量 | b/機器効率/発熱量 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
f | CO2排出量 | e*CO2原単位 | kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## テーブル (hidden)
給湯機の種類 | 燃料の種類 | 燃料単位
石油給湯器 | 灯油 | L
ガス給湯器 | プロパンガス | m3
電気温水器 | 電力 | kwh
潜熱回収型給湯機 | 都市ガス | m3
ヒートポンプ給湯機 | A重油 | L
ボイラ

## 諸元 (hidden)
[ 本 表 ] |  |  |  |  | 標準発熱量（総発熱量）
2020年1月改訂, 2022年11月追加改訂
|  |  |  | 計量単位 | 2018年度 標準発熱量 | （参考）
[5 empty] | MJ/計量単位 | ﾉﾙﾏﾙ状態 | kcal/計量単位
石 炭 | [8 empty] | 1MJ | 239kcal
石 炭
|  | 輸入原料炭 |  | kg | 28.74 |  | 6866
|  |  | ｺｰｸｽ用原料炭 | kg | 28.88 |  | 6900
|  |  | 吹込用原料炭 | kg | 28.26 |  | 6750
|  | 輸入一般炭 |  | kg | 26.08 |  | 6231
|  | 輸入無煙炭 |  | kg | 27.8 |  | 6642
石炭製品
|  | ｺｰｸｽ |  | kg | 29.01 |  | 6930
|  | ｺｰｸｽ炉ｶﾞｽ |  | m3 | 18.38 | 20.33 | 4391
|  | 高炉ｶﾞｽ |  | m3 | 3.231 | 3.573 | 772
|  | 転炉ｶﾞｽ |  | m3 | 7.528 | 8.326 | 1798
石 油
原 油
|  | 原 油 |  | L | 38.26 |  | 9139
|  | NGL･ｺﾝﾃﾞﾝｾｰﾄ |  | L | 34.79 |  | 8312
石油製品
|  | LPG |  | kg | 50.08 |  | 11963 | LPGガス密度 | 1m3 | 1.86
|  | ﾅﾌｻ |  | L | 33.31 |  | 7957
|  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | L | 33.36 |  | 7970
|  | ｼﾞｪｯﾄ燃料油 |  | L | 36.3 |  | 8672
|  | 灯 油 |  | L | 36.49 |  | 8718
|  | 軽 油 |  | L | 38.04 |  | 9088
|  | A重油 |  | L | 38.9 |  | 9293
|  | C重油 |  | L | 41.78 |  | 9980
|  | 潤滑油 |  | L | 40.2 |  | 9603
|  | その他重質石油製品 |  | kg | 40 |  | 9555
|  | ｵｲﾙｺｰｸｽ |  | kg | 34.11 | ※３ | 8148
|  | 製油所ｶﾞｽ |  | m3 | 46.12 | 51 | 11017
ｶﾞ ｽ
可燃性天然ｶﾞｽ
|  | 輸入天然ｶﾞｽ(LNG) |  | kg | 54.7 |  | 13068
|  | 国産天然ｶﾞｽ |  | m3 | 38.38 | 42.45 | 9168
都市ｶﾞｽ
|  | 都市ｶﾞｽ ※2 |  | m3 | 39.96 | 44.2 | 9547
電 力
発電時
|  | 発電端投入熱量 |  | kWh | 8.562 |  | 2045
| 消費時 |  |  | kWh | 3.6 |  | 860
|  | 電力発生熱量 |  | kWh | 3.6 |  | 860
|  | 受電端投入熱量 |  | kWh | 9.37 |  | 2238
熱
消費時
|  | 100℃飽和蒸気発生熱量 |  | kg | 2.573 |  | 615