## 鏡
工事監理報告書
工事監理を終了しましたので、建築士法第20条第3項の規定により、 その結果を報告します。
年 月 日
|  |  |  | 工事監理者 |  |  |  | （ ）建築士 （ ）登録 第 号
氏名
（ ）建築士事務所香川県知事登録 第（ ）号
名称
所在地
香川県知事 殿
工事名称
建築場所
工事種別
計画通知年月日 |  |  | 年 月 日 第 号
及び番号
設計者 |  |  | （ ）建築士（ ）登録 第 号
住所氏名
工事施工者 |  |  | 建設業の許可（ ） 第 号
住所氏名
工事期間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 番号 |  | 変更 | 変更された |  | 変更の概要及び対応 |  |  | 別紙
|  |  |  | 月日 | 設計図書の種類
工事期間における
主要な設計変更

## 基準法第５条の４
(1)主要な建築材料、建築設備等が設計図書のとおりであることの確認
| 確認項目 | 建築材料、建 築設備等の名 称及び規格 |  |  | 設計図書 |  | 月日 | 確認方法 | 結果
1 | 仮設 | 足場材（規格、工法、材料） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 仮設材（仮囲い・養生材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
2 | 土工 | 埋戻土・敷均し土・盛土 （種別、数量） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 山留（規格、工法、材料） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
3 | 地業 | 捨てコンクリート（規格、強度、数量、品質、溶融スラグ） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 杭（規格、種別、径、長さ、本数、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 地盤改良材（規格、種別、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 砂利地業（規格、種別、数量） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
4 | 躯体 | 鉄筋（規格、種類、径、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | コンクリート（規格、種類、配合、強度、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 型枠、せき板、支保工、締付材等（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 鉄骨鋼材（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 高力ボルト（規格、種類、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | アンカーボルト、均しモルタル（規格、種類、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 普通ボルト、ターンバックル等（規格、種類、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | デッキプレート、スタッド（規格、種類、形状、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 溶接材料（規格、種類、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 錆止塗料（規格、種別、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 耐火被覆（規格、種類、数量、性能、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
5 | 既製コンクリート | コンクリートブロック、副資材（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | ＡＬＣパネル、副資材（規格、構法、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 押出成形セメント板、副資材（規格、工法、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
6 | 防水 | 防水材料、副資材（規格、種類、工法、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | シーリング材、副資材（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
7 | 石・タイル | 石材（規格、種類、産地、形状、寸法、数量、表面仕上、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | タイル材（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 張付・取付材（規格、材質、種類、形状、寸法、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
8 | 木工 | 木材（規格、樹種、等級、形状、寸法、数量、材面品質、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 副資材（金物、接着剤、防腐・防蟻） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
9 | 屋根・とい | 屋根材（形式、規格、種類、寸法、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | とい、ルーフドレン（材種、規格、寸法、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
10 | 金属 | 軽量鉄骨天井・壁下地（規格、種類、寸法、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 金属材料（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
11 | 左官 | モルタル、セルフレベリング材（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 仕上塗材（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | その他左官材料（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
12 | 建具 | 建具材料（規格、種類、形状、寸法、品質、金物・副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | ガラス材料（規格、種類、寸法、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
13 | 塗装 | 塗料（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
14 | 内装 | ビニル床シート、ビニル床タイル（規格、種類、厚さ、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | カーペット（規格、種類、形状、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 塗床（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | フローリング（規格、種類、樹種、寸法、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 畳（規格、種別、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | ボード材料（規格、種類、寸法、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 壁紙（規格、種類、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 断熱材（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
15 | 仕上ユニット | フリーアクセスフロア（規格、種類、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 間仕切、トイレブース（規格、種類、数量、品質、副資材） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 黒板・ホワイトボード（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
16 | 外構 | 排水工事材料（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 舗装材料（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 囲障材料（規格、種類、形状、寸法、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 植栽用樹木（樹種、寸法、形状、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 土壌改良材（規格、種類、数量、品質） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
17 | 建築設備機材 | 電気設備（規格、材質、仕様、寸法、性能、法令適合品表示、認定材料） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 機械設備（規格、材質、仕様、寸法、性能、法令適合品表示、認定材料） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
※確認方法 Ａ：搬入等時現物目視 Ｂ：施工写真 Ｃ：規格証明書・試験成績書等及び出荷証明書 Ｄ：その他
(2)主要な工事が設計図書のとおりに実施されていることの確認
| 確認項目 | 確認事項 |  |  | 設計図書 |  | 月日 | 確認方法 | 結果
1 | 共通事項 | 工事監理方針の説明
設計図書の内容等の把握
|  | 確認の表示 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 仮囲いの状況、根切・山留め・建方工事の際の安全確保、重機の転倒防止、落下物対策、火災防止等の工事現場の危害防止への対応 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
2 | 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地形状・境界位置、敷地の安全性（高低差、擁壁、既存工作物等） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 敷地排水その他衛生状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 接道の状況、セットバック | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 設計GLと現地での敷地レベルの照合 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
3 | 主要構造部等に用いる材料の種類、品質、形状および寸法 | ※個々の材料別の確認項目については、(1)のとおり | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 基礎及び主要構造部 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 構造耐力上主要な部分 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 防火設備 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 内外装部分で安全上・防火上重要なもの | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小梁、庇、局部的な小階段、屋外階段、バルコニー等 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 建築設備 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
4 | 主要構造部等に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 基礎－上部主要構造部 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 主要構造部分の仕口、継手、その他接合部分の状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 異種構造部分の接合の状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 内外装材、仕上げユニット等の固定、緊結等接合の状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
5 | 建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 建築物の配置、設計GLと現地での敷地レベルの関係性 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 既存別棟との関係、既存不適格の状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 斜線制限、日影、敷地内通路、延焼その他法令適合性 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
6 | 構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 錆止め塗装の種別、仕様及び工程 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 塗装・めっき処理状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | その他仕上げ等による保護措置 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 防腐・防蟻処理 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
7 | 特定天井に用いる材料、構造及び施工状況 | 特定天井の部位 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 特定天井に用いる材料、工法 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 特定天井の施工状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
8 | 内装仕上に用いる材料種別及び面積 | 仕上・下地材の種類、認定等の状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 施工状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | シックハウス対応 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
9 | 開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 建具、建具金物及びガラスの種類、形状、性能 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 開口部の寸法（設計図書との照合） | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 防火設備 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
10 | 建築設備に用いる材料、照合内容、当該建築材料の構造・施工状況 | 建築設備の種類、規格、材料、形状、寸法、台数等数量 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 建築設備の所要性能の照合 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 建築設備の施工状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 建築設備の試験状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
|  | 建築設備の作動確認状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ
※確認方法 Ａ：現場目視、立会 Ｂ：施工記録・写真、証明書類等 Ｃ：試験・検査記録 Ｄ：その他
(3)工事完了時における確認
確認事項 |  |  | 月日 | 確認方法 |  | 確認結果の概要
(4)工事施工者に与えた注意
注意の概要 |  |  | 月日 | 工事施工者の対応
(5)建築設備に係る意見
意見を聴いた事項 |  |  | 月日 | 意見を聴いた者の氏名、勤務先名称

## 重点監理項目
別紙２ 重点工事監理項目（個別項目の確認状況の記録については、それぞれの様式による）
| 確認項目 | 確認事項 | 確認完了月日 | 確認結果
1 | 着手前 | 工事監理方針の説明、設計図書の内容等の把握
仮囲いの状況、根切・山留め・建方工事の際の安全確保、重機の転倒防止、落下物対策、火災防止等の工事現場の危害防止への対応
2 | 着工時 | 敷地状況、既存建築物及び建築物建設予定位置、接道状況
敷地形状・境界位置、敷地の安全性（高低差、擁壁、既存工作物等）
設計GLと現地での敷地レベルの照合、ベンチマークの確認
3 | 地業工事 | 杭材料（製品種別・仕様、鉄筋、コンクリート、副資材）、使用重機等
杭施工状況（支持地盤、継手の状態、施工位置）
杭頭処理状況（鉄筋定着、杭頭位置、レベル）
試験杭（施工状況、許容支持力）
地盤改良材料（セメント固化材等）、使用重機等
地盤改良試験（室内配合試験）
地盤改良施工状況（支持地盤の状況、掘削範囲・深さ、混合状況）
地業材料（砂利、砂、クラッシャラン、捨てコンクリート）
地業施工状況（敷均し・締固め状況、仕上り状況）
4 | 鉄筋・コンクリート工事 | 鉄筋材料（規格、径、寸法、製品状況）
鉄筋施工状況（配筋、定着、継手、圧接等）
鉄筋試験（ガス圧接UT試験）
コンクリート材料（規格、仕様、強度、セメント、骨材、水、混合物）
コンクリート施工状況（打込状況、施工時間、バイブレーター、養生）
コンクリート試験（生コン受入試験、構造体コンクリート強度試験等）
型枠材料（種別、製品状況、緊結材等）
型枠施工状況（寸法、清掃状況、緊結材、かぶり厚さ）
5 | 鉄骨工事 | 材料（鋼材、高力ボルト、デッキプレート、耐火被覆）
工場製作状況（資格、加工、組立、溶接、錆止塗装、亜鉛めっき）
現場施工状況（アンカーボルト、建方、高力ボルト締付、耐火被覆）
試験（溶接接合、スタッド溶接接合、UT等）
6 | 基礎配筋時・基礎完了時 | 鉄筋の配筋状況
コンクリートの品質管理
型枠の存置期間
ＣＤ管、設備スリーブの状況、開口補強の状況
出来形の確認
7 | １階立上り（１階柱・壁、２階梁・スラブ） | 確認項目・方法、品質管理記録の書式等の確認（以下共通）
鉄筋の配筋状況
コンクリートの品質管理
型枠の存置期間
ＣＤ管、設備スリーブの状況、開口補強の状況
出来形・仕上り状態の確認
8 | 基準階～最上階の確認 | 鉄筋の配筋状況
コンクリートの品質管理
型枠の存置期間
ＣＤ管、設備スリーブの状況、開口補強の状況
出来形・仕上り状態の確認
9 | 各種仕上工事の確認 | 確認項目、確認方法、品質管理記録の書式等記録方法の確認
材料の確認（規格、種類、形状、寸法、性能）
施工状況、仕上り状態の確認
防水工事（材料、下地・仕上施工状況、仕上状態、要求性能）
屋根・とい工事（材料、下地・仕上施工状況、仕上状態、要求性能）
特定天井工事（材料、下地・仕上施工状況、仕上状態、要求性能）
仕上工事の取付・固定状況
10 | 設備工事の確認（電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、昇降機等工事） | 確認項目、確認方法、品質管理記録の書式等記録方法の確認
材料の確認（規格、種類、形状、寸法、性能）
施工状況、仕上り状態、取付・固定状況の確認
建築工事との取合い、調整状況
各種試験（性能試験、総合調整、総合性能・機能試験等）、運転確認
11 | 工事完了の確認・工事監理の完了 | 最終確認（出来形、仕上り、作動状況、設計図書との照合）
関係機関による検査への立会い
設備工事との調整事項
建築士法第20条第３項の規定に基づく工事監理報告書の作成、提出
業務委託契約に基づく工事監理履行報告書他成果物の作成、提出